**Сравнительная таблица требований нормативно-технических документов (их частей), включенных в Перечень № 1521 и Перечень № 985 (вступает в силу с 01.08.2020).**

Примечание:

*- Курсивный текст (подчеркнутый)* – изъятые требования (части) сводов правил;

***- Курсивный выделенный текст (подчеркнутый)*** - новые требования сводов правил (их частей), включенные в Перечень № 985.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования стандарта/свода правил в Перечне № 1521** | **Требования стандарта/свода правил в Перечне № 985** | **Отличия от Перечня № 1521** |
| 1. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.2), 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (за исключением пункта 5.2.6), 6 (за исключением пункта 6.1.1), 7 - 13. | 1. ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1, 4.2), 5 (*за исключением абзаца второго пункта 5.1.4*, пунктов *5.2.3*, 5.2.6), 6 (за исключением пунктов 6.1.1, *6.2.1, абзаца второго пункта 6.2.3, пунктов 6.2.4, 6.3.4*), 7 (*за исключением пунктов* *7.6, 7.9*), 8, 9, 10 (*за исключением абзаца второго пункта 10.2, пунктов 10.3, 10.5*), 11, 12 (*за исключением пункта 12.4*), 13 (*за исключением* *пунктов 13.3, 13.4, 13.6*). | **Исключены** требования пунктов: 5.1.4 (второй абзац), 5.2.3, 6.2.1, 6.2.3 (второй абзац), 6.2.4, 6.3.4, 7.6, 7.9, 10.2 (абзац второй), 10.3, 10.5, 12.4, 13.3, 13.4, 13.6. |
| 2. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Разделы 1, 6 (пункты *6.2.5*, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20), *приложения Б**,* *В**,* *К**,* *Л**.* | 2. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Разделы 1, 6 (пункты 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18 - 6.4.20). | **Исключены** требования пунктов: 6.2.5, приложений Б, В, К, Л. |
| 2(1). ГОСТ 18105-*2010* "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности". Разделы 1, 4 (пункты 4.1 - 4.4, 4.8), 5 (пункты 5.5 - 5.10), 8 (пункты 8.2 - 8.4, 8.7). | 3. ГОСТ 18105-***2018*** «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». Разделы 1,4 (пункты 4.3 - 4.5, 4.7), 5 (за исключением пункта 5.5), 8 (пункты 8.1.1, 8.1.2, 8.2, 8.4, 8.5.1 - 8.5.5). | **Актуализация -** ГОСТ 18105-2018. |
| 2(2). ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения».Разделы 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.7), 6 (пункты 6.1, 6.4, 6.12, 6.13). | 4. ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения". Разделы 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4, 5.7), 6 (пункты 6.1, 6.4, 6.12, 6.13). | Без изменений. |
| 3. СП 14.13330.*2014* "СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах". Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1, 5.2.1, 5.3 - 5.20), 6 (пункты 6.1.1 - 6.8.19, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.4, 6.9.5, 6.10.1 - 6.17.14, 6.18.2), 7 (за исключением пункта 7.4.1), 8 (подраздел 8.1, пункты 8.2.1 - 8.3.6, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.5 - 8.4.13, 8.4.17 - 8.4.21, 8.4.23 - 8.4.25, 8.4.27 - 8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34), 9 (пункты 9.1.1 - 9.1.3, 9.2.1 - 9.2.10, 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5 - 9.3.10). | 5. СП 14.13330.***2018*** "СНиП II-7-81\* "Строительство в сейсмических районах". Разделы 1 (за исключением третьего и четвертого абзаца и примечания), 5 (пункты 5.9, 5.11, 5.18, 5.23, 5.26, 5.30, 5.32), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2б (таблица 6.1а), 6.2а.4, 6.2а.5, 6.2.4 - 6.2.6, 6.3.5, 6.4.1, 6.4.4, 6.4.5, 6.5.2 - 6.5.6, 6.6.3 - 6.7.2, 6.7.4, 6.7.6 - 6.7.8, 6.7.12б, 6.7.12в, 6.8.2 - 6.8.3, 6.8.6, 6.8.8, 6.8.18, 6.9.1, 6.9.5, 6.10.2, 6.10.4, 6.11.3, 6.11.4, 6.11.6 - 6.11.8, 6.11.12 - 6.12.2, 6.12.4 - 6.12.6, 6.12.11, 6.12.13, 6.12.15, 6.13.6, 6.13.7, 6.14.3, 6.14.5, 6.14.6, 6.14.8, 6.14.10, 6.14.14, 6.14.15, 6.15.2, 6.15.4, 6.15.5, 6.15.7 - 6.15.10, 6.15.12, 6.15.13), 7 (пункты 7.1 - 7.4), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.3, 8.5), 9 (пункты 9.1.2, 9.2.9). | **Актуализация -** СП 14.13330.2018. |
| 4. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81\* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.4), 6 - 10. | 6. СП 15.13330.2012 "СНиП II-22-81\* "Каменные и армокаменные конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.4), ***5***, 6 (*за исключением пунктов 6.19, 6.26*), 7 (*за исключением пунктов 7.7, 7.9, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18*), 8, 9 (*за исключением пунктов 9.1.2, 9.2, 9.8, 9.10, 9.13, абзаца первого пункта 9.19, абзацев седьмого - двенадцатого пункта 9.30, пунктов 9.32.1, 9.32.2, 9.33, 9.34, 9.46, 9.47, абзаца второго пункта 9.59, пунктов 9.61, 9.69, 9.75, 9.79, 9.83*), 10 (*за исключением абзаца третьего пункта 10.1, абзаца второго пункта 10.8*). | **Включены** требования раздела 5.**Исключены** требования пунктов:6.19, 6.26, 7.7, 7.9, 7.12, 7.13, 7.15, 7.16, 7.18, 9.1.2, 9.2, 9.8, 9.10, 9.13, абзаца первого пункта 9.19, абзацев седьмого - двенадцатого пункта 9.30, 9.32.1, 9.32.2, 9.33, 9.34, 9.46, 9.47, абзаца второго 9.59, 9.61, 9.69, 9.75, 9.79, 9.83, абзаца третьего 10.1, абзаца второго 10.8. |
| 5. СП 16.13330.*2011* "СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции". Разделы 1, 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 - 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16 - 18, приложения Д, Е, Ж. | 7. СП 16.13330.***2017*** "СНиП II-23-81\* "Стальные конструкции". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.1.3), 5, 6, 7 (подразделы 7.1, 7.2, пункты 7.3.1, 7.3.2), 8 (подразделы 8.1 - 8.4, пункты 8.5.8, 8.5.10, 8.5.12, 8.5.14, 8.5.16, 8.5.18 - 8.5.20, подраздел 8.6), 9 (подразделы 9.1 - 9.3, пункты 9.4.1 - 9.4.3, 9.4.6 - 9.4.9), 10 - 13, 14 (за исключением пунктов 14.2.9, 14.3.3, 14.4.2), 15 (подраздел 15.1, пункты 15.2.1, 15.2.2, 15.2.5), 16 (пункты 16.4 - 16.15, 16.17, 16.19, 16.20), 17 (пункты 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.17), 18 (подраздел 18.1, за исключением пункта 18.1.1, пункты 18.2.2, 18.2.4 - 18.2.7, подраздел 18.3). | **Актуализация -** СП 16.13330.2017. |
| 6. СП 17.13330.*2011* "СНиП II-26-76 "Кровли". Разделы 1, 4 (пункты 4.1 - 4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10 - 4.13, 4.15), 5 (за исключением пунктов 5.19, 5.30), 6 - 8, 9 (пункты 9.3, 9.5 - 9.7, 9.9 - 9.14). | 8. СП 17.13330.***2017*** "СНиП II-26-76 "Кровли". Разделы 1, 4 (пункты 4.1 - 4.3, 4.4 (абзац третий), 4.6, 4.8, 4.10, 4.14), 5 (за исключением пунктов 5.1.7, 5.1.12, 5.1.14, 5.1.17 - 5.1.19, 5.1.21, 5.1.22, 5.1.24, 5.2.7 - 5.2.9, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.7, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7), 6 (за исключением подразделов 6.1 - 6.4), 7 (за исключением пункта 7.4, абзаца первого пункта 7.5, пунктов 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15), 8 (за исключением пунктов 8.1, 8.2, 8.7, 8.8), 9 (за исключением пунктов 9.1, 9.2, 9.3, 9.13). | **Актуализация -** СП 17.13330.2017. |
| 7. СП 18.13330.*2011* "СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.4, 4.10, 4.14, 4.16, 4.17, 4.22), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42, 5.44 - 5.46, 5.63, 5.72, 5.74, 5.75), 6 (пункты 6.4, 6.9 - 6.15, 6.17, 6.21, 6.22). | 9. СП 18.13330.***2019*** "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка" ("СНиП II-89-80\* "Генеральные планы промышленных предприятий"). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункт 4.4 (за исключением абзаца первого), пункт 4.17 (за исключением примечаний 1 и 2), пункт 4.22 (за исключением абзаца первого), 5 (пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42 (за исключением абзаца третьего), пункты 5.44 - 5.46, 5.72 (за исключением абзацев первого и второго), пункт 5.74 (за исключением абзаца первого), пункт 5.75 (за исключением абзаца первого), 6 (пункты 6.4, 6.9 - 6.12, 6.13 (за исключением абзаца первого), пункты 6.14 (за исключением абзаца первого), пункты 6.15, 6.17, 6.21, 6.22). | **Актуализация -** СП 18.13330.2019. |
| 8. СП 19.13330.*2011* "СНиП II-97-76 "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6, 4.10, 4.12, 4.14 - 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 (пункты 6.5, 6.9). | 10. СП 19.13330.***2019*** "Сельскохозяйственные предприятия. Планировочная организация земельного участка ("СНиП II-97-76\* "Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий"). Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.2, 4.6 (за исключением примечаний), 4.10 (за исключением примечания 1), 4.12 (за исключением абзаца второго), 4.14 (за исключением абзаца второго), 4.15, 4.16, 4.18), 5 (пункт 5.20), 6 (пункты 6.5, 6.9). | **Актуализация -** СП 19.13330.*2019* |
| 9. СП 20.13330.*2011* "СНиП 2.01.07-85\* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 15, приложения В - Е. | 11. СП 20.13330.***2016*** "СНиП 2.01.07-85\* "Нагрузки и воздействия". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (за исключением пунктов 4.4, 4.6), 6 (за исключением абзаца первого пункта 6.8), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.2.2, 8.3.1, 8.4.3), 9 (за исключением абзаца второго пункта 9.3), 10 (за исключением пунктов 10.2, 10.4, 10.7, 10.10), 11 (за исключением пунктов 11.1.2, 11.1.4, 11.1.7, 11.1.8, 11.3.4), 12, 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.4, 13.6), 14 - 15, приложения А - В, Д. | **Актуализация -** СП 20.13330.*2016* |
| 10. СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.3 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14 - 4.16), 5 (пункты 5.1.3 - 5.1.9, 5.3.1 - *5.3.4*, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 - 5.4.8, 5.5.1 - 5.5.3, 5.5.6 - *5.5.8*, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, *6.4.15*, 6.4.22). | 12. СП 21.13330.2012 "СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11, 4.14 - 4.16), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.5 - 5.1.9, 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5 - 5.4.8, 5.5.1 - 5.5.3, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16), 6 (пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.22). | **Исключены** требования пунктов: 4.5, 5.1.4, 5.3.4, 5.5.8, 6.4.15. |
| 11. СП 22.13330.*2011* "СНиП 2.02.01-83\* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20), 5 (пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1 - 5.4.3, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3 - 5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5 - 5.6.9, 5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3 - 5.7.14, 5.8.1 - 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1 - 6.13.7), 7, 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14 - 9.19, 9.21 - 9.38), 10 (пункты 10.1 - 10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10 - 10.17), 11 (пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.22, 11.23, 11.24), 12 (пункты 12.4, 12.8), приложения Л, М. | 13. СП 22.13330.***2016*** "СНиП 2.02.01-83\* "Основания зданий и сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.15, 4.22, 4.24), 5 (пункты 5.1.9, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, 5.3.7, 5.3.17, 5.4.1, 5.4.12, 5.4.15 (за исключением последнего абзаца), 5.5.3 - 5.5.10, 5.6.8, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.4, 5.7.6, 5.7.8 - 5.7.10, 5.7.12, 5.7.13, 5.8.2 - 5.8.6, 5.8.8 - 5.8.13), 6 (пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.8, 6.1.9, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.18 - 6.1.22, 6.1.25 - 6.1.27, 6.2.1 - 6.2.4, 6.2.6, 6.2.9 - 6.2.14, 6.2.16 - 6.2.24, 6.2.26 - 6.3.1, 6.3.5 - 6.3.13, 6.3.15, 6.3.16, 6.4.1 - 6.4.6, 6.4.8 - 6.4.10, 6.4.12, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.17, 6.4.18, 6.4.21 - 6.4.23, 6.4.26 - 6.4.28, 6.4.30 - 6.4.33, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.10 - 6.5.12, 6.5.15 - 6.5.18, 6.6.1, 6.6.7, 6.6.10, 6.6.11, 6.6.14 - 6.6.16, 6.6.17 - 6.6.21, 6.7.2 - 6.7.4, 6.7.6, 6.7.8, 6.7.11 - 6.7.16, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.5 - 6.8.8, 6.8.12 - 6.8.15, 6.9.22, 6.11.1, 6.11.4 - 6.11.8, 6.11.10 - 6.**1**.18, 6.12.1, 6.12.2, 6.13.1, 6.13.3 - 6.13.5, 6.13.7, 6.13.8, 6.14.1, 6.14.2 - 6.14.5, 6.14.7, 7 (пункты 7.1, 7.3, 7.4, 7.6 - 7.12), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.17 - 9.19, 9.21, 9.24, 9.27 - 9.32, 9.37), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.23, 10.24, 10.29), 11 (пункты 11.2 - 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16 - 11.18, 11.22 - 11.24), 12 (пункты 12.4 (за исключением примечания), 12.8), приложение К. | **Актуализация -** СП 22.13330.2016.*В Перечне № 985 допущена техническая ошибка в разделе 6, требования пунктов 6.11.10 – 6.1.18, вероятно имели ввиду 6.11.10 – 6.****11****.18.* |
| 12. СП 23.13330.*2011* "СНиП 2.02.02-85\* "Основания гидротехнических сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.7 - 4.10), 7 - 14, приложения В, Г. | 14. СП 23.13330.***2018*** "СНиП 2.02.02-85\* "Основания гидротехнических сооружений". Разделы 1, 4 (пункты 4.7, 4.8, 4.11, 4.12), 7 (за исключением пунктов 7.4, 7.6, 7.13, 7.17, 7.18, 7.20, 7.24, 7.25), 8, 9 (за исключением пункта 9.6), 10 (за исключением пунктов 10.5, 10.6, 10.10 - 10.13), 11 (за исключением пунктов 11.4, 11.5, 11.6.4, 11.7.1 - 11.7.3), 12 (пункты 12.1 - 12.8, 12.10 - 12.28, 12.30 - 12.37), 14 (за исключением пунктов 14.6, 14.16, 14.19), приложение Ж. | **Актуализация –** СП 23.13330.*2018* |
| 13. СП 24.13330.2011 "СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты". Разделы 1, 4 (пункты (4.1 - *4.4*, 4.7 - 4.10), *5 (**пункты 5.10**,* *5.11**)*, 6 (пункты 6.7 - *6.11*), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.10, *7.1.12* - 7.1.16, *7.2.1* - *7.6.12*), 8 (пункты *8.8* - 8.10, 8.11, 8.13 - 8.15, *8.17* - 8.19), 9 (пункты 9.2 - 9.15, 9.17, 9.19), 10 (пункты 10.3 - *10.7*), 11 (пункты 11.5 - 11.9, *11.12**,* 11.13), 12 (пункты 12.2 - *12.12*, 12.15), *13 (**пункты 13.6**,* *13.7**),* 14 (пункты *14.2* - 14.7), 15 (пункты 15.3 - 15.8). | 15. СП 24.13330.2011 «СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Разделы 1, 4 (пункты (4.1, *4.2 (за исключением абзаца второго)*, 4.3, 4.7- 4.10), 6 (пункты 6.7 - 6.10, ***6.12***), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.13 - 7.1.16, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.7 - 7.2.12, **7.2.14** - 7.3.2, 7.3.8 - 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, *7.4.1 (за исключением абзаца пятого)*, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.13, 7.5.1, 7.5.6, 7.5.8, 7.5.13 - 7.5.17, 7.6.2 - *7.6.5 (за исключением абзаца второго)*, 7.6.9, 7.6.10, 7.6.12), 8 (пункты 8.10, 8.11, 8.13, *8.15 (за исключением абзаца третьего)*, 8.18, 8.19), 9 (пункты 9.2, 9.4 - 9.6, 9.11 – 9.15, 9.17), 10 (пункты 10.3 - 10.6), 11 (пункты 11.5 - 11.9, 11.13), 12 (пункты 12.2 - 12.10, 12.15), 14 (пункты 14.3 - 14.7), 15 (пункты 15.3, 15.5, 15.7, 15.8). | **Включены** требования пункта 6.12.**Исключены** требования пунктов: абзаца второго пункта 4.2, 4.4, 5.10, 5.11, 6.11, 7.1.8, 7.1.12, 7.2.1, 7.2.4-7.2.6, 7.2.13, 7.3.3-7.3.7, 7.3.12, абзаца пятого пункта 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.7, 7.4.9-7.4.12, 7.4.14-7.4.16, 7.5.2-7.5.5, 7.5.7, 7.5.9-7.5.12, 7.6.1, абзаца второго пункта 7.6.5, 7.6.6-7.6.8, 7.6.11, 8.8, 8.9, 8.14, абзаца третьего пункта 8.15, 8.17, 9.3, 9.10, 9.19, 10.7, 11.12, 12.11, 12.12, 13.6, 13.7, 14.2, 15.4, 15.6.*Возможно допущена техническая ошибка в Перечне № 985 – пункта* **7.2.14** *нет в указанном СП.* |
| 14. СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 - *5.8*), 6 (пункты 6.1.2 - 6.1.3, 6.3.1 - *6.3.14*, *6.5.7*), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8 - 7.2.12, 7.2.15 - 7.2.17, *7.3.1* *-* *7.4.6*), 8, 9, 10, 11, 12, 13 (пункты 13.3. 13.6 - 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3 - 14.11, 14.16 - 14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5 - 15.8), 16, приложения Г, Д, Е. | 16. СП 25.13330.2012 "СНиП 2.02.04-88 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 (*за исключением последнего абзаца*), 4.4, 4.5), 5 (пункты 5.5 - 5.7), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.3 - 6.3.5, 6.3.12, ***6.5.4***), 7 (пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11, 7.2.15 - 7.2.17, 7.3.5, 7.3.6, 7.3.9 - 7.3.11, 7.3.13, 7.3.15 - 7.4.2, 7.4.4, 7.4.5), 8 (*за исключением пунктов 8.7 - 8.9*), 9 (*за исключением пунктов 9.2, 9.3 - 9.5*), 10 (*за исключением пункта 10.3*), 11 (*за исключением пункта 11.2*), 12 (*за исключением пунктов 12.4, 12.9, 12.10, 12.12, 12.13, 12.17, 12.18*), 13 (пункты 13.6, 13.8), 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.6, 14.7, 14.10, 14.11, 14.16, 14.18, 14.19), 15 (пункты 15.2, 15.5, 15.6, 15.8), 16 (за исключением пункта 16.7), приложения Г, Д, Е. | **Включены** требования пункта 6.5.4.**Исключены** требования пунктов: последнего абзаца пункта 4.2, 5.8, 6.3.2, 6.3.6-6.3.11, 6.3.13, 6.3.14, 6.5.7, 7.2.9, 7.2.12, 7.3.1-7.3.4, 7.3.7, 7.3.8, 7.3.12, 7.3.14, 7.4.3, 7.4.6, 8.7-8.9, 9.2-9.5, 10.3, 11.2, 12.4, 12.9, 12.10, 12.12, 12.13, 12.17, 12.18, 13,3, 13.5, 13.7, 14.5, 14.8, 14.9, 14.17, 15.7. |
| 15. СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Разделы 1, 4 - 7. | 17. СП 26.13330.2012 "СНиП 2.02.05-87 "Фундаменты машин с динамическими нагрузками". Разделы 1, 4 (*за исключением пунктов* *4.1, 4.13*), 5 *(за исключением пунктов 5.2.3, 5.2.6, 5.2.9*), 6 (пункты 6.1.3, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 - 6.6.3, 6.6.5 - 6.7.4), 7 (*за исключением пунктов 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.2.3 - 7.2.5, 7.2.7, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.9, 7.5.6, 7.5.8, 7.6.7, 7.7.5, 7.7.9, 7.8.3, 7.8.4, 7.9.3, 7.9.5, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.4, 7.11.9, 7.11.11 – 7.12.3, 7.12.7, 7.12.8*). | **Исключены** требования пунктов: 4.1, 4.13, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.9, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.5, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.2.2, 6.2.4, 6.6.4, 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.9, 7.1.10, 7.1.15, 7.2.3 - 7.2.5, 7.2.7, 7.3.2, 7.3.5, 7.3.8, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6, 7.4.8, 7.4.9, 7.5.6, 7.5.8, 7.6.7, 7.7.5, 7.7.9, 7.8.3, 7.8.4, 7.9.3, 7.9.5, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.4, 7.11.2, 7.11.3, 7.11.4, 7.11.9, 7.11.11 – 7.12.3, 7.12.7, 7.12.8. |
| 16. СП 28.13330.*2012* "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 1, 5 (за исключением пункта 5.5.5), 6 (пункты 6.4 - 6.13), 7, 8, 9 (за исключением пункта 9.3.8), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 - 11.9), приложения Б - Г, Ж, Л, Р, У, Х, Ч. | 18. СП 28.13330.***2017*** "СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии". Разделы 1, 5 (за исключением пунктов 5.4.3, 5.4.4 (абзацы первый и третий), 5.4.11, 5.4.13 (абзац первый), 5.5.5 - 5.5.7, 5.7.11), 6 (пункты 6.4 - 6.13), 7 (за исключением пункта 7.2), 8, 9 (за исключением пунктов 9.2.2, 9.2.3, 9.2.7, 9.3.1 - 9.3.3, 9.3.5, 9.3.8, 9.3.10, 9.4.2, 9.4.5), 10, 11 (пункты 11.1, 11.2, 11.5 - 11.7). | **Актуализация –** СП 28.13330.2017. |
| 17. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункт 4.15), 5 (пункты 5.11 - 5.13, 5.15, 5.21, 5.25). | 19. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты ***4.4 - 4.11***, 4.15), 5 (пункты 5.11 - 5.13, 5.15, 5.21, 5.25), ***7****.* | **Включены** требования: пунктов 4.4 - 4.11, раздела 7. |
| 18. СП 30.13330.*2012* "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.1), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.6, абзацы первый и десятый пункта 5.2.2, пункты 5.2.7 - 5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1 - 5.6.8), 6 (за исключением пункта 6.4.15), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 - 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18 - 7.3.20, 7.4.1, 7.4.6 - 7.4.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1 - 8.4.5, 8.5.2 - 8.5.7, 8.6.2, 8.6.14), 9, 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8). | 20. СП 30.13330.***2016*** "СНиП 2.04.01-85\* "Внутренний водопровод и канализация зданий". Разделы 1, 4 (пункт 4.6), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.4, 5.3.1.5, 5.3.2.4, 5.3.3.5, 5.3.3.6, 5.3.4.1, 5.3.4.3, 5.4.16, 5.5.3 - 5.5.5, 5.6.1, 5.6.3 - 5.6.6), 6 (за исключением пунктов 6.1.2, 6.1.6, 6.1.10, 6.3.9, 6.3.11, 6.4.7, 6.4.15, 6.4.16), 7 (пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9 - 7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.4, 7.3.9, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.18 - 7.3.20, 7.4.7 - 7.4.10), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4, 8.3.6, 8.3.13 - 8.3.18, 8.3.20, 8.3.22, 8.3.24, 8.3.28, 8.6.2 - 8.6.7, 8.7.2, 8.7.14), 9 (за исключением пунктов 9.1.3, 9.1.7, 9.3.2, 9.3.4, 9.4.2), 10 (пункты 10.1, 10.2, 10.8). |  **Актуализация –** СП 30.13330.2016. |
| 19. СП 31.13330.2012. "СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункт 4.3), 5 (пункт 5.10) 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 - 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, *9.117*, 9.118, 9.127 - 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, *9.182*, 9.183), 11 (пункты *11.8*, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, *15.4*, 15.5, *15.9*, 15.10, *15.13*, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36 - 15.40), 16 (пункты 16.1 - 16.3, 16.5, 16.10, *16.14* - *16.17**,* *16.19* - 16.23, 16.31 - 16.48, 16.58 - 16.67, 16.92 - 16.128). | 21. СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84\* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.3, ***4.8***), 5 (пункт 5.10), 7 (пункт 7.6), 8 (пункты 8.10, 8.84 - 8.86), 9 (пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.118, 9.127 - 9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.183), ***10 (пункты 10.1 - 10.4, 10.6 - 10.10)***, 11 (пункты ***11.5, 11.10, 11.12, 11.14, 11.21, 11.26, 11.27, 11.31 - 11.36, 11.38, 11.39, 11.40, 11.44, 11.48***, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57), 12 (пункт 12.3), 14 (пункты 14.39, 14.42), 15 (пункты 15.3, 15.5, 15.10, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36, 15.38 - 15.40), 16 (пункты 16.1, 16.3, 16.5, 16.10, 16.15, 16.16, 16.20 - 16.22, 16.23, ***16.29***, 16.31, 16.32, 16.34 - 16.43, 16.45 - 16.48, 16.58, 16.59, 16.60, 16.62 - 16.65, 16.67, 16.92, 16.94, 16.96, 16.98 - 16.106, 16.108, 16.110 - 16.119, 16.121 - 16.128). | **Включены** требования пунктов: 4.8, 10.1 - 10.4, 10.6 - 10.10, 11.5, 11.10, 11.12, 11.14, 11.21, 11.26, 11.27, 11.31 - 11.36, 11.38, 11.39, 11.40, 11.44, 11.48, 16.29.**Исключены** требования пунктов: 9.117, 9.182, 11.8, 15.4, 15.9, 15.13, 15.37, 16.2, 16.14, 16.17-16.19, 16.33, 16.44, 16.61, 16.66, 16.93, 16.95, 16.97, 16.107, 16.109, 16.120. |
| 20. СП 32.13330.*2012* "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12), 5 (пункт 5.1.1 - 5.1.10), 6 (пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1 - 7.7.7), 8 (пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2), 12. | 22. СП 32.13330.***2018*** "СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Разделы 1, 4 (пункты 4.8, 4.9, 4.12, 4.18, 4.19, 4.21), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.4, 5.1.6, 5.1.8, 5.1.10, 5.3.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.5.1), 6 (пункты 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.1 - 6.2.4, 6.3.1, 6.3.5, 6.3.7, 6.7.1, 6.7.2, 6.10.2), 7 (пункты 7.1.1, 7.6.1 - 7.7.4, 7.7.6, 7.7.7), 8 (пункты 8.2.3, 8.2.6, 8.2.8, 8.2.15, 8.2.19), 9 (9.1.1, 9.1.2, 9.2.14.1), 10 (пункты 10.1.3, 10.2.9), 11 (пункты 11.1.1, 11.2.1, 11.2.2), 12 (за исключением пунктов 12.2.2, 12.3.1.4, 12.3.1.8, 12.3.1.13, 12.3.2.3, 12.4.2.2, 12.4.3.2). | **Актуализация –** СП 32.13330.2018 |
| 21. СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". Разделы 1, 5 - 9. | 23. СП 33.13330.2012 "СНиП 2.04.12-86 "Расчет на прочность стальных трубопроводов". Разделы 1, 5, 6, 7, 8 *(за исключением пункта 8.2),* 9 *(за исключением пункта 9.20)*. | **Исключены** требования пунктов: 8.2, 9.20. |
| 22. СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85\* "Автомобильные дороги". Разделы 1, 7 (пункты 7.1 - *7.5*, 7.25 - *7.35*, 7.40 - *7.63*), 8 (пункты 8.1 - 8.5, 8.7 - 8.14, *8.16**,* *8.17*, 8.19 - 8.38), 9 (пункт 9.5), 10 (*пункты 10.4* *-* *10.13**,* *10.17* - 10.22), 11 (пункты *11.6*, 11.8, 11.13), 12 (за исключением пункта 12.21). | 24. СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85\* "Автомобильные дороги". Разделы 1, 7 (пункты 7.1 - 7.4, ***7.16, 7.20***, 7.25, 7.26, 7.28, 7.29, 7.32, 7.33, 7.40, 7.41, 7.44, 7.45 - 7.54, 7.55 - 7.58, 7.60 - 7.62), 8 (пункты 8.1 - 8.4, *8.5 (за исключением последней строки таблицы 8.2)*, 8.7 - 8.12, 8.14, 8.19, 8.20, 8.22, 8.23, 8.25, 8.27 - 8.31, 8.34 - 8.38), 10 (пункты 10.19 - 10.22), 11 (пункты 11.8, 11.13), 12 (за исключением пунктов *12.9, 12.14, 12.15*, 12.21). | **Включены** требования пунктов:7.16, 7.20.**Исключены** требования пунктов: 7.5, 7.27, 7.30, 7.31, 7.34, 7.35, 7.42, 7.43, 7.59, 7.63, последней строки таблицы 8.2 пункта 8.5, 8.13, 8.15-8.17, 8.21, 8.24, 8.26, 8.32, 8.33, 10.4-10.13, 10.17, 11.6, 12.9, 12.14, 12.15. |
| 23. СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84\* "Мосты и трубы". Разделы 1, 5, 6 (за исключением пунктов 6.12, 6.23), 7 (пункты 7.1 - 7.48, *7.117* - *7.186*), 8 (8.1 - 8.8, *8.110*, 8.111, 8.113 - 8.136, 8.160 - *8.189*), 9 (пункты 9.1 - 9.18, 9.37 - 9.47), 10 (пункты 10.1 - 10.5, 10.44 - 10.87), 11 (пункты 11.1 - 11.3, 11.20 - *11.26*), приложения А, *Б*, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, *Т*, У, Ф, Х, Ц, Ш, *Щ**,* *Э**,* *Ю**,* *Я*, приложения 1 - 5. | 25. СП 35.13330.2011 "СНиП 2.05.03-84\* "Мосты и трубы".Разделы 1, 5 (за исключением *абзаца второго пункта 5.2, пунктов 5.4, 5.14, 5.15, 5.25 (абзацы первый и второй), 5.27 (абзац второй), 5.29 (абзац третий), 5.31 (абзац первый), 5.32 (абзац первый), 5.43 (последний абзац), 5.44 (абзац четвертый), 5.48, 5.49 (абзац первый), 5.50, 5.52 (абзац второй), 5.54, 5.58 (абзац второй), 5.61 (абзац четвертый), 5.63 (абзац первый), 5.64 (абзац пятый), 5.66, 5.71, 5.76 (абзац второй), 5.77, 5.78, 5.81, 5.83 (абзац первый), 5.87, 5.90 (абзацы второй и третий*)), 6 (*за исключением пунктов 6.4, 6.6, 6.19, 6.20, 6.22 (последний абзац), 6.24, 6.26, 6.27 (абзац второй), 6.28 (последний абзац), 6.30 (последний абзац), 6.32 (абзац второй)*, 7 (пункты 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.12 - 7.14, 7.19 - 7.23, 7.25 - 7.30, 7.32, 7.37 - 7.41, 7.44 - 7.48, 7.118 - 7.121, 7.123, 7.125 - 7.127, 7.130, 7.132, 7.136, 7.137, 7.139, 7.141, 7.145 - 7.150, 7.152 - 7.155, 7.166, 7.171 - 7.173, 7.175, 7.179, 7.180 7.182 - 7.185), 8 (8.1- 8.4, 8.6, 8.8***- 8.19***, 8.111, 8.113, 8.114, 8.116 - 8.118, 8.120, 8.121, 8.123, 8.125 - 8.127, 8.129, 8.131, 8.132, 8.134, 8.136, 8.160, 8.161, 8.162, 8.164 - 8.166, 8.168, 8.170, 8.173, 8.176 - 8.178, 8.183, 8.187, 8.188), 9 (пункты 9.1 - 9.3, 9.5, 9.8, 9.12, 9.14, 9.17, 9.18, 9.37, 9.38, 9.40, 9.41, 9.43 - 9.47), 10 (пункты 10.1 - 10.3, 10.5, 10.44 - 10.47, 10.49, 10.51 - 10.54, 10.56, 10.57, 10.59 - 10.64, 10.66 - 10.69, 10.71 - 10.75, 10.77 - 10.79, 10.81 - 10.87), 11 (пункты 11.1 - 11.3, 11.20, 11.21, 11.23, 11.24, 11.25), приложения А, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, У, Ф, Х, Ц, Ш, приложения 1 - 5. | **Включены** требования пунктов: пунктов 6.12, 6.23, 8.9-8.18,**Исключены** требования пунктов: абзаца второго 5.2, пунктов 5.4, 5.14, 5.15, 5.25 (абзацы первый и второй), 5.27 (абзац второй), 5.29 (абзац третий), 5.31 (абзац первый), 5.32 (абзац первый), 5.43 (последний абзац), 5.44 (абзац четвертый), 5.48, 5.49 (абзац первый), 5.50, 5.52 (абзац второй), 5.54, 5.58 (абзац второй), 5.61 (абзац четвертый), 5.63 (абзац первый), 5.64 (абзац пятый), 5.66, 5.71, 5.76 (абзац второй), 5.77, 5.78, 5.81, 5.83 (абзац первый), 5.87, 5.90 (абзацы второй и третий), 6.4, 6.6, 6.19, 6.20, 6.22 (последний абзац), 6.24, 6.26, 6.27 (абзац второй), 6.28 (последний абзац), 6.30 (последний абзац), 6.32 (абзац второй), 7.4, 7.7, 7.10, 7.11, 7.15-7.18, 7.24, 7.31, 7.33-7.36, 7.42, 7.43, 7.117, 7.119, 7.120, 7.122, 7.124, 7.128, 7.129, 7.131, 7.133-7.135, 7.138, 7.140, 7.142-7.144, 7.151, 7.156-7.165, 7.167-7.170, 7.174, 7.176-7.178, 7.181, 7.186, 8.5, 8.7, 8.110, 8.115, 8.119, 8.122, 8.124, 8.128, 8.130, 8.133, 8.135, 8.163, 8.167, 8.169, 8.171, 8.172, 8.174, 8.175, 8.179-8.182, 8.184-8.186, 8.189, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10, 9.11, 9.13, 9.15, 9.16, 9.39, 9.42, 10.4, 10.48, 10.50, 10.55, 10.58, 10.65, 10.70, 10.76, 10.80, 11.26, приложений Б, Т, Щ, Э, Ю, Я. |
| 24. СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85\* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (*пункты 5.5* *-* *5.6*), 7 (пункты 7.6 - 7.10, 7.15 - 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25), 8 (пункты 8.1.3, 8.2.6, 8.2.11), 10 (пункты 10.2.1 - 10.3.7), 11 - 14, 16, 17 (пункты 17.1.1 - 17.1.21). | 26. СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85\* «Магистральные трубопроводы». Разделы 1 (пункт 1.1), 5 (пункт 5.4), 7 (пункты 7.6, 7.7 *(за исключением примечаний 4, 8, 9 к таблице 4)*, 7.9, 7.10, 7.15 - 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, *7.25 (за исключением абзаца второго)*), 8 (пункты 8.1.3, *8.2.6 (за исключением абзацев первого и второго)*, 8.2.11), ***9 (пункты 9.5.10, 9.5.12)***, 10 (пункты 10.2.1 - 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8 - 10.2.11, 10.2.13, 10.2.14, 10.2.16, 10.2.18, 10.2.21, 10.2.23 - 10.2.28, 10.3.2 - 10.3.7), 11 (*за исключением абзаца первого пункта 11.1, пункта 11.2, абзаца первого пункта 11.3, пункта 11.5*), 12 (*за исключением абзаца второго пункта 12.2.1, пунктов 12.2.4, 12.4.7, 12.5.3, последнего абзаца пункта 12.6.1, последнего абзаца пункта 12.7.2, последнего абзаца пункта 12.7.5, абзаца первого пункта 12.7.6*), 13 (*за исключением пункта 13.9*, 14 (*за исключением пункта 14.5.4*), 16 (*за исключением пунктов 16.2, 16.5, абзаца второго пункта 16.9*), 17 (пункты 17.1.1, **7.1.2**, 17.1.4 ***- 17.2.6***). | **Включены** требования пунктов:9.5.10, 9.5.12, 17.2.1-17.2.6.**Исключены** требования пунктов:5.5 - 5.6, (примечания 4, 8, 9 к таблице 4 по пункту 7.7), 7.8, 7.25 (абзац второй), 8.2.6 (первый и второй абзацы), 10.2.4, 10.2.7, 10.2.12, 10.2.15, 10.2.17, 10.2.19, 10.2.20, 10.2.22, 10.3.1, 11.1 (первый абзац), 11.2, 11.3 (первый абзац), 11.5, 12.2.1 (второй абзац), 12.2.4, 12.4.7, 12.5.3, 12.6.1 (последний абзац), 12.7.2 (последний абзац), 12.7.5 (последний абзац), 12.7.6 (первый абзац), 13.9, 14.5.4, 16.2, 16.5, 16.9 (второй абзац), 17.1.3.*Допущена техническая ошибка, в Перечне № 985 в разделе 17 указан пункт 7.1.2. Пункт 7.1.2 в указанном СП отсутствует. Вероятно вместо него имели ввиду пункт 17.1.2.*  |
| 25. СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91\* "Промышленный транспорт". Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9 - 5.2.11, *5.3.9*, 5.3.10, *5.3.15**,* *5.3.16*, 5.4.1 - *5.5.27*, 5.6.19 (за исключением абзаца первого пункта 5.6.19), пункты 5.7.1 - 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй - пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, *5.14.1* - 5.14.39, 5.17.2), 6 (пункты 6.2.3, *6.3.1* - *6.3.34*, 6.5.1 - 6.5.15, *6.7.1* - 6.7.6, 6.10.1 - 6.10.10, *6.12.1* - 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1 - 7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1 - 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1 *-* *9.6.8*), 10 (пункты *10.4.9*, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, *10.8.1* - 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1). | 27. СП 37.13330.2012 "СНиП 2.05.07-91\* "Промышленный транспорт". Разделы 1, 5 (пункты 5.2.9-5.2.11, 5.3.10, 5.4.1 - 5.4.8, 5.4.10 - 5.4.23, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.8 - 5.5.12, 5.5.15, 5.5.16, 5.5.20, 5.5.21, 5.5.25 - 5.5.27, 5.6.19 (за исключением абзаца первого), пункты 5.7.2, 5.7.6 - 5.7.8, 5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы первый и четвертый пункта 5.9.6, абзацы второй - пятый пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.2 - 5.14.4, 5.14.8, 5.14.11, 5.14.12, 5.14.15, 5.14.20, 5.14.23, 5.14.24, 5.14.26 - 5.14.30, 5.14.32 -5.14.35, 5.14.37-5.14.39), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.6, 6.3.9, 6.3.10, 6.3.13 - 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.28, 6.5.1, 6.5.3, 6.5.5, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.11 - 6.5.15, 6.7.3, 6.7.5, 6.7.6, 6.10.1 - 6.10.10, 6.12.4 - 6.12.9), 7 (пункты 7.3.1, 7.4.2 - 7.4.5, 7.4.7 - 7.4.13, 7.5.5, 7.5.7, 7.5.8 - 7.5.14, 7.6.3 - 7.6.9, 7.6.11, 7.6.12, 7.10.4), 8 (пункт 8.7.2), 9 (пункты 9.1.4, 9.2.1, 9.2.3 - 9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1, 9.5.2, 9.5.4 - 9.6.7), 10 (пункты 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.2 - 10.8.11), 11 (пункт 11.3.1). | **Исключены** требования пунктов:5.3.9, 5.3.15, 5.3.16, 5.4.9, 5.4.24, 5.4.25, 5.5.1-5.5.4, 5.5.7, 5.5.13, 5.5.14, 5.5.17-5.5.19, 5.5.22-5.5.24, 5.7.1, 5.7.3-5.7.5, 5.7.9, 5.14.1, 5.14.5-5.14.7, 5.14.9, 5.14.10, 5.14.13, 5.14.14, 5.14.21, 5.14.22, 5.14.25, 5.14.31, 5.14.36, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.11, 6.3.12, 6.3.18-6.3.20, 6.3.22, 6.3.24-6.3.27, 6.3.29-6.3.34, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.6, 6.5.9, 6.5.10, 6.7.1, 6.7.2, 6.7.4, 6.12.1 – 6.12.3, 7.4.1, 7.4.6, 7.5.1-7.5.5, 7.5.6, 7.6.1, 7.6.2, 7.6.10, 9.2.2, 9.5.3, 9.6.8, 10.4.9, 10.8.1. |
| 26. СП 38.13330.*2012* "СНиП 2.06.04-82\* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". Разделы 1, 4 - 7. | 28. СП 38.13330.***2018*** "СНиП 2.06.04-82\* "Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)". Разделы 1, 4, 5 (за исключением пунктов 5.3, 5.12, 5.18, 5.20, 5.36), 6 (за исключением пунктов 6.7, 6.8, 6.10), 7 (за исключением пункта 7.22). | **Актуализация –** СП 38.13330.2018. |
| 27. СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84\* "Плотины из грунтовых материалов". Разделы 1, 4 - 8. | 29. СП 39.13330.2012 "СНиП 2.06.05-84\* "Плотины из грунтовых материалов". Разделы 1, 4 (*за исключением пункта* *4.20*), 5 (*за исключением пунктов 5.16, 5.25, 5.35, 5.36, 5.44, 5.50, 5.51, 5.73*), 6 (*за исключением пунктов 6.3, 6.6, 6.8, 6.24*), 7 (*за исключением пунктов 7.7, 7.8, 7.14*), 8. | **Исключены** требования пунктов:4.20, 5.16, 5.25, 5.35, 5.36, 5.44, 5.50, 5.51, 5.73, 6.3, 6.6, 6.8, 6.24, 7.7, 7.8, 7.14. |
| 28. СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". Разделы 1, 4 - 8. | 30. СП 40.13330.2012 "СНиП 2.06.06-85 "Плотины бетонные и железобетонные". Разделы 1, 4 (*за исключением пунктов 4.3, 4.4*), 5 (*за исключением пунктов 5.3, 5.5, 5.11, 5.17*), 6 (*за исключением пунктов 6.15, 6.16, 6.25, 6.37, 6.45*, *6.48*), 7 (*за исключением пунктов 7.12, 7.14, 7.15, 7.16*), 8 (*за исключением пунктов 8.15, 8.22, 8.23, 8.26*). | **Исключены** требования пунктов:4.3, 4.4, 5.3, 5.5, 5.11, 5.17, 6.15, 6.16, 6.25, 6.37, 6.45, 6.48, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 8.15, 8.22, 8.23, 8.26. |
| 29. СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". Разделы 1, 5 (пункты *5.5* - 5.8, 5.13 - 5.28, *5.30* - 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 - 6.8, 6.10 - 6.13, *6.15* - 6.22, 6.26 - 6.31), 7 - 10. | 31. СП 41.13330.2012 "СНиП 2.06.08-87 "Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений". Разделы 1, 5 (пункты 5.6 - 5.8, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.19, 5.20, 5.22, 5.23, 5.25 - 5.28, 5.31 - 5.35), 6 (пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6 - 6.8, 6.10 - 6.13, 6.16 - 6.22, 6.26 - 6.28, 6.30, 6.31), 7 (*за исключением пунктов 7.1, 7.7, 7.8, 7.13, 7.14*), 8 (*за исключением пунктов 8.2, 8.3, 8.8, 8.11, 8.12, 8.21, 8.23, 8.27, 8.32*), 9 (*за исключением пунктов 9.9, 9.10*), 10 (*за исключением пунктов 10.1, 10.3, 10.4, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13*). | **Исключены** требования пунктов:5.5, 5.15, 5.18, 5.21, 5.24, 5.30, 6.15, 6.29, 7.1, 7.7, 7.8, 7.13, 7.14, 8.2, 8.3, 8.8, 8.11, 8.12, 8.21, 8.23, 8.27, 8.32, 9.9, 9.10, 10.1, 10.3, 10.4, 10.7, 10.11, 10.12, 10.13. |
| 30. СП 42.13330.*2011* "СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2 - 8.6, 8.8, 8.9, 8.12 - 8.20, 8.24 - 8.26), 9, 10 (пункты 10.1 - 10.5), 11 (пункты 11.1 - 11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14. | 32. СП 42.13330.***2016*** "СНиП 2.07.01-89\* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункт 3.37), 4 (за исключением пункта 4.16), 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.4, 6.6, 6.7), 7 (пункты 7.1, 7.5), 8 (пункты 8.3 - 8.6, 8.9, 8.12 - 8.15, 8.18 - 8.21, 8.24, 8.26), 9 (за исключением пунктов 9.18, 9.26), 10 (пункты 10.2, 10.3), 11 (пункты 11.1, 11.4 - 11.6, 11.7, 11.9 - 11.11, 11.12 (абзац третий), 11.14, 11.16, 11.17, 11.21 - 11.27, 11.29, 11.34 - 11.36, 11.38, 11.39, 11.40, 11.41), 12 (за исключением пунктов 12.3, 12.11, 12.12, 12.19, 12.22, 12.33 - 12.37), 13 (за исключением пунктов 13.3, 13.8), 14 (за исключением пунктов 14.4, 14.5, 14.10, 14.12, 14.13). | **Актуализация –** СП 42.13330.2016. |
| 31. СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, *4.17*), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7 - *5.3.14*, 5.4.11 - 5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, *6.1.31**,* 6.1.47, 6.2.10), 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26 - 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 - 7.3.56, 7.4.8, 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7, *8.2.11*, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 - 8.3.25, 8.4.5, *8.5.6*), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, *9.3.49*, 9.4.3, *9.5.9*). | 33. СП 43.13330.2012 "СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Разделы 1, 4 (пункт 4.6), 5 (пункты 5.3.5, 5.3.7 - 5.3.13, 5.4.11 - 5.4.26), 6 (пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, 6.1.47, 6.2.10) 7 (пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, ***7.2.18,*** 7.3.23, 7.3.26 – 7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33 - 7.3.42, 7.3.44 - 7.3.56, *7.4.8 (за исключением абзаца второго)*, 7.4.11), 8 (пункты 8.1.7, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15 - 8.3.21, 8.3.23 - 8.3.25, 8.4.5, ***8.4.8***), 9 (пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.4.3), ***10 (пункты 10.1.12, 10.1.17***). | **Включены** требования пунктов:7.2.18, 8.4.8, 10 (пункты 10.1.12, 10.1.17.**Исключены** требования пунктов:4.17, 5.3.14, 6.1.31, 7.3.43, абзаца второго пункта 7.4.8, 8.2.11, 8.3.22, 8.5.6, 9.3.49, 9.5.9. |
| 32. СП 45.13330.*2012* "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 1, 6 (пункты 6.1.10, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10, 11 (пункты 11.30, 11.43), 12 (пункт 12.7.5, таблица 12.1, пункт 12.8.18, позиция 2 таблицы 12.2), 14 (пункт 14.1.29, таблица 14.4), 15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 19 (пункт 19.19, таблица 19.1). | 34. СП 45.13330.***2017*** "СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты". Разделы 1, 6 (пункты 6.1.12, 6.1.14, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21), 8 (пункты 8.3, 8.19), 10 (за исключением пункта 10.2), 11 (пункты 11.30, 11.43), 12 (пункт 12.8.5, таблица 12.1, пункт 12.9.31),14 (пункт 14.1.29, таблица 14.4), 15 (пункт 15.7), 16 (пункт 16.4.10), 17 (пункт 17.1.5), 19 (пункт 19.19, таблица 19.1). | **Актуализация –** СП 45.13330.2017 |
| 33. СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". Разделы 1, 7 (пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты 9.17 9.73), 10 (пункты 10.57 - 10.59, 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8). | 35. СП 46.13330.2012 "СНиП 3.06.04-91 "Мосты и трубы". Разделы 1, 7 (пункты ***7.3***, 7.6, 7.9, ***7.21***, 7.40, 7.51), 8 (пункты 8.9, 8.21), 9 (пункты ***9.10***, 9.17, ***9.18,*** ***9.20 - 9.27***, ***9.33 - 9.35, 9.41, 9.43, 9.46, 9.54***, 9.73), 10 (пункты ***10.1 - 10.9***, ***10.37 -*** 10.61, 10.78), 11 (пункты 11.9, 11.30), 13 (пункт 13.8). | **Включены** требования пунктов:7.3, 7.21, 9.10, 9.18, 9.20 - 9.27, 9.33 - 9.35, 9.41, 9.43, 9.46, 9.54, 10.1 - 10.9, 10.37-10.56, 10.60.**Исключены** требования пунктов: 9.19, 9.28-9.32, 9.36-9.40, 9.42, 9.44, 9.45, 9.47-9.53, 9.55-9.72. |
| 34. СП 47.13330.*2012* "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 - 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 - 5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6 - 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 - 6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 - 6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 - 7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1 - 8.5.4), приложения А, Б, В, Г. | 36. СП 47.13330.***2016*** "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные положения". Разделы 1 (абзац первый), 4 (пункты 4.1, 4.8 - 4.10, 4.13 - 4.15, 4.18, 4.22, 4.24 - 4.36, 4.38, 4.41 - 4.43),5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, 5.1.5, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.12 - 5.1.13, 5.1.17 - 5.1.20, 5.1.21 - 5.1.24, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.6, 5.3.1.1, 5.3.1.2, 5.3.1.4, 5.3.1.5, подразделы 5.3.2, 5.4), 6 (пункты 6.1.3, 6.1.6, 6.1.8 - 6.1.10, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.3.1.2 - 6.3.1.4, 6.3.1.5, 6.3.2.2 - 6.3.2.5, подраздел 6.3.3 (за исключением пункта 6.3.3.8), пункты 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6 - 6.4.8), 7 (пункты 7.1.1 - 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.6, 7.1.8 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15 - 7.1.16, 7.1.19 - 7.1.23, подраздел 7.2, пункты 7.3.1.1 - 7.3.1.8, 7.3.1.10, подраздел 7.3.2, пункты 7.4.1, 7.4.3 - 7.4.7), 8 (пункты 8.1.1 - 8.1.5, 8.1.7, 8.1.9 - 8.1.12, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.5 - 8.2.7, 8.2.9 - 8.2.18, 8.3.1.1 - 8.3.1.3, подраздел 8.3.2, пункты 8.4.1, 8.4.3 - 8.4.4, 8.4.6 - 8.4.7), приложения В, Г. | **Актуализация –** СП 47.13330.2016. |
| 35. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 1, 4 (пункты 4.3, 4.4), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7), 6 (пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты "а" и "б" пункта 8.1), 9 (пункт 9.1), приложение Г. | 37. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий". Разделы 1, 4 (пункты ***4.1 -*** 4.4), 5 (пункты 5.1 - 5.7), 6 (пункт 6.8), 7 (пункт 7.3), 8 (подпункты "а" и "б" пункта 8.1, пункты ***8.5, 8.7***), 9 (пункт 9.1), приложение Г. | **Включены** требования пунктов:4.1, 4.2, 5.3, 8.5, 8.7. |
| 36. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1, 4 (пункты *4.2* - 4.5), 5, 6 (пункты *6.1*, 6.3), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 9.6, *9.17* - 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 - 10.16), 11 (пункты 11.1 - 11.21, *11.26*), 12. | 38. СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". Разделы 1, 4 (пункты 4.3 - 4.5), 5 (пункт 5.1), раздел 6 (пункт 6.3), 7 (*за исключением пункта 7.3*), 8 (*за исключением пункта 8.2*), 9 (пункты 9.1 - 9.6, ***9.10***, 9.19, 9.20 (за исключением абзаца второго), 9.21), 10 (пункты 10.1, 10.3 - 10.6, 10.8 - 10.13, 10.15, 10.16), 11 (пункты 11.4, 11.6 - 11.18, 11.21), 12 (*за исключением пунктов 12.15, 12.20, 12.22*). | **Включены** требования: пункта9.10.**Исключены** требования пунктов:4.2, 5.2-5.4, 6.1, 7.3, 8.2, 9.17, 9.18, абзаца второго пункта 9.20, 10.7, 10.14, 11.1-11.3, 11.5, 11.19, 11.20, 11.26, 12.15, 12.20. |
| 37. СП 52.13330.*2011* "СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 - 6, 7 (пункты 7.1 - 7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45 - 7.86, 7.101 - 7.122), приложение К. | 39. СП 52.13330.***2016*** "СНиП 23-05-95\* "Естественное и искусственное освещение". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4, 5 (за исключением пунктов 5.1, 5.2), 6, 7 (пункты 7.1 - 7.2.5, 7.2.7 - 7.2.13, 7.3.2 - 7.3.5, 7.3.7, 7.4.1 - 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6, пункт 7.5.1 (за исключением подпунктов 7.5.1.1, 7.5.1.6, 7.5.1.10, 7.5.1.12), 7.5.2, 7.5.3 (за исключением подпунктов 7.5.3.8, 7.5.3.12, 7.5.3.13, 7.5.3.21), 7.5.4 (за исключением подпункта 7.5.4.5), 7.5.5, 7.5.7 - 7.8.1), приложение Л. | **Актуализация –** СП 52.13330.2016. |
| 38. СП 54.13330.*2011* "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3 - 4.7, абзацы третий - шестой пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов "все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), 4.11, 4.12), 5 (пункты 5.5, 5.8), 6 (пункты 6.2, 6.5 - 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.4 - 7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 - 7.2.15, 7.3.6 - 7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6), 8 (пункты 8.2 - 8.7, 8.11 - 8.13), 9 (пункты 9.2 - 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 - 9.12, 9.16, 9.18 - 9.20, 9.22, 9.23, 9.25 - 9.28, 9.31, 9.32), 10 (пункт 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4). | 40. СП 54.13330.***2016*** "СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные». Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.3, 4.6, 4.7, абзацы первый, третий, четвертый и шестой пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов "все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч"), 4.11, 4.12, 4.18), 5 (пункты 5.1 - 5.3а, 5.5 – 5.8), 6 (пункты 6.5, 6.7, 6.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.5 - 7.1.7, 7.1.10 - 7.1.14, абзац второй пункта 7.1.15, пункты 7.2.1 - 7.2.15, 7.3.9 - 7.3.11, 7.4.3, 7.4.6), 8 (пункты 8.2, 8.3, 8.3а, 8.4, 8.7, 8.12, 8.13), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.6, 9.7, 9.10, 9.11, 9.12, 9.16, 9.18, 9.19, 9.21, 9.22 - 9.24, 9.27, 9.28, 9.31 - 9.34), 10 (пункты 10.4, 10.6), 11 (пункты 11.3, 11.4). | **Актуализация –** СП 54.13330.2016. |
| 39. СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". Разделы 1, 4 (пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункт 4.11), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 - 5.9, 5.11 - 5.12, 5.15 - 5.20, *5.23* *-* *5.26*, 5.29, 5.30, 5.33, *5.34*, 5.36). | 41. СП 56.13330.2011 "СНиП 31-03-2001 "Производственные здания". Разделы 1, 4 (пункт 4.5, последний абзац пункта 4.6, пункты 4.11 (за *исключением абзаца четвертого*), ***4.12***), 5 (пункты 5.1, 5.4, 5.7 - 5.9, ***5.10***, 5.11, 5.12, 5.15, 5.17 - 5.20, 5.29, 5.30, 5.33, 5.36 (кроме последнего абзаца), ***абзац первый пункта 5.61***). | **Включены** требования пунктов: 4.12, 5.10, абзац первый пункта 5.61.**Исключены** требования пунктов:абзаца четвертого пункта 4.11, 5.16, 5.23-5.26, 5.34 последний абзац пункта 5.36. |
| 40. СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". Разделы 1, 4 - 8, приложения А, *Б*, Г, Д, Е. | 42. СП 58.13330.2012 "СНиП 33-01-2003 "Гидротехнические сооружения. Основные положения". Разделы 1, 4 - 6, 7 (*за исключением* *пункта 7.3*), 8 (*за исключением* *пунктов 8.1* *-* *8.9**,* *8.20* *-* *8.21**,* *абзаца второго пункта 8.22**,* *пункта 8.26*), приложения А, Г, Д, Е. | **Исключены** требования пунктов:7.3, 8.1 - 8.9, 8.20 - 8.21, абзац второй пункта 8.22, 8.26, приложения Б. |
| 41. СП 59.13330.*2012* "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.1 - 1.6), 2, 4 (пункты 4.1.2 - 4.1.11, абзацы первый - пятый пункта 4.1.12, пункты 4.1.14 - 4.1.16, абзац первый пункта 4.1.17, пункты 4.2.1 - 4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3 - 4.3.5, 4.3.7), 5 (пункты 5.1.1 - 5.1.3, абзацы первый - третий и пятый пункта 5.1.4, абзац первый пункта 5.1.5, пункты 5.1.6 - 5.1.8, 5.2.1 - 5.2.4, 5.2.6 - 5.2.11, 5.2.13, абзацы первый и второй пункта 5.2.14, пункты 5.2.15 - 5.2.17, абзац первый пункта 5.2.19, пункты 5.2.20 - 5.2.32, абзац второй пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1 - 5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац первый пункта 5.5.3, пункты 5.5.4 - 5.5.7), 6 - 8, приложение Г. | 43. СП 59.13330.***2016*** "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". Разделы 1 (пункты 1.1 - 1.3), 2, 4 (кроме пункта 4.6), 5 (пункты 5.1.2 - 5.1.8, 5.1.10, 5.1.11, абзацы первый - четвертый, пятый и шестой пункта 5.1.12, пункты 5.1.13 - 5.1.16, абзац второй пункта 5.1.17, 5.2.1 - 5.2.5, 5.3.1 - 5.3.3), 6 (6.1.1, 6.1.2, 6.1.4 - 6.1.6, 6.1.8 (кроме абзаца седьмого), 6.1.9, 6.2.1 - 6.2.9, 6.2.10 (кроме абзаца второго), 6.2.11 - 6.2.13, абзац первый пункта 6.2.14, пункты 6.2.16 (кроме абзацев первого и третьего), 6.2.19 - 6.2.22, 6.2.24 - 6.2.32, 6.3.1 - 6.3.9, 6.4.1 - 6.4.3, 6.5.1, 6.5.2, абзац первый пункта 6.5.3, пункты 6.5.5, 6.5.6, 6.5.9), 7 (кроме абзацев второго и третьего пункта 7.1.7, абзаца второго пункта 7.2.2), 8 (за исключением пунктов 8.1.1, 8.1.5, 8.1.6, 8.2.5, абзаца второго пункта 8.5.8), 9 (пункты 9.1, 9.2, 9.4 - 9.10), приложение А. | **Актуализация –** СП 59.13330.2016. |
| 42. СП 60.13330.*2012* "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7), 5 (за исключением пункта 5.3), 6.1 (пункты 6.1.2 - 6.1.4, 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.4 - 6.2.6, 6.2.8 - 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.2 - 6.3.8), 6.4 (пункты 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.7 - 6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (пункты 6.5.3 - 6.5.8), 7 (пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1 - 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1 - 7.6.5, 7.9.4 - 7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1 - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5, 9.7 - 9.14, 9.16, 9.23), 10, 11 (пункты 11.4.3 - 11.4.7), 12, 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А - Д, Ж, И, К. | 44. СП 60.13330.***2016*** "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пунктов 4.2 (абзац пятый), 4.4, 4.7, 4.8), 5 (за исключением пунктов 5.1 (абзацы третий, седьмой), 5.3, 5.11 (абзац второй), 5.15, 5.17), 6 (подразделы 6.1 (пункты 6.1.2 - 6.1.4 (за исключением абзацев первого и пятого), 6.1.6, 6.1.7), 6.2 (пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 (за исключением абзаца первого), 6.2.9 (за исключением абзаца первого), 6.2.10), 6.3 (пункты 6.3.1, 6.3.3 (за исключением абзаца третьего), 6.3.4 (за исключением абзаца первого), 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8 - 6.3.11), 6.4 (пункты 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5, 6.4.8 (за исключением абзаца второго), 6.4.9, 6.4.10, 6.4.12), 6.5 (пункты 6.5.3 - 6.5.8)), 7 (пункты 7.1.2 (за исключением последнего абзаца), 7.1.3, 7.1.5 - 7.1.8, 7.1.10 (за исключением абзаца второго), 7.1.12 (за исключением абзаца второго), 7.1.15, 7.1.18, 7.2.1 - 7.2.3, 7.2.4 (за исключением абзаца шестого), 7.2.5, 7.2.6 (за исключением абзацев первого и второго), 7.2.7 (за исключением абзаца третьего), 7.2.8, 7.2.10, 7.2.11 (за исключением последнего абзаца), 7.2.12 (за исключением абзацев второго и третьего), 7.2.13, 7.2.15 - 7.2.18, 7.2.19 (за исключением абзаца второго), 7.2.21, 7.3.1 - 7.3.3, 7.3.4 (за исключением абзаца четвертого), 7.3.5, 7.4.1 - 7.4.4, 7.4.6, 7.5.1 (за исключением абзацев третьего и четвертого), 7.5.5, 7.5.12, 7.6.1, 7.6.2 (за исключением абзаца второго), 7.6.4 - 7.6.5, 7.8.2, 7.8.3, 7.8.8, 7.9.2, 7.9.4, 7.9.6 - 7.9.9, 7.9.10 (за исключением абзаца первого), 7.9.11 - 7.9.14, 7.9.15 (за исключением абзаца второго), 7.9.16 - 7.9.17, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.7, 7.10.8 (за исключением абзаца третьего), 7.11.1 (за исключением абзаца второго), 7.11.2, 7.11.4 - 7.11.5, 7.11.6 (за исключением абзаца третьего), 7.11.7 - 7.11.10, 7.11.11 (за исключением абзаца четвертого), 7.11.12 - 7.11.14), 8, 9 (пункты 9.5 (за исключением абзаца третьего), 9.7 - 9.10, 9.11 (за исключением абзаца четвертого), 9.12 (за исключением абзацев первого и второго), 9.13 - 9.14, 9.16, 9.22 (последний абзац)), 10 (за исключением пунктов 10.7 (абзац второй), 10.9), 11 (пункты 11.6 - 11.10), 12 (за исключением пункта 12.2.1), 13 (пункты 13.3 - 13.7), 14 (пункты 14.1, 14.2), приложения А - В, Ж, И. | **Актуализация –** СП 60.13330.2016. |
| 43. СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Разделы 1, 5 (пункты 5.9, 5.18, 5.19). | 45. СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". Разделы 1, ***4 (пункты 4.2******,*** ***4.3******,*** ***4.4******)***, 5 (пункты 5.9, ***абзац второй пункта 5.10******,*** ***абзац первый пункта 5.12******,*** ***5.14***, 5.18, 5.19 (*за исключением* *абзаца шестого*), ***5.21***). | **Включены** требования пунктов: 4.2-4.4, абзац второй пункта 5.10, абзац первый пункта 5.12, 5.14, 5.21.**Исключены** требования:абзаца шестого пункта 5.19. |
| 44. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2012 "Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.12 - 4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10), 5 (пункты *5.1.2* - 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1 - 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - *5.6.7*, 5.7.2), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2 - 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, *9.4.2* - 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (за исключением пункта 10.4.1). | 46. СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.5, 4.6, 4.10 - 4.14), 5 (пункты ***5.1.1***, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2 - 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1 - 5.6.6, ***5.7.1*** ***-*** ***5.7.3***), 6 (пункты 6.2.3, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.4.1 - 6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6 - 7.9), 8 (пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2 - 8.2.4), 9 (пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2 - 9.3.4, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15 - 9.4.17, 9.4.21 - 9.4.24), 10 (*за исключением* *пунктов 10.3.1**,* *10.3.7**,* 10.4.1*,* *10.5.1**,* *10.5.9а*). | **Включены** требования пунктов: 4.11, 5.1.1, 5.7.1, 5.7.3.**Исключены** требования пунктов:5.1.2, 5.4.3, 5.6.7, 6.3.3, 9.4.2, 10.3.1, 10.3.7, 10.5.1, 10.5.9а. |
| 45. СП 63.13330.*2012* "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Разделы 1, 4 - 10, 11 (пункты 11.1.2 - 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.6 - 11.2.8, 11.4.2 - 11.4.6, 11.5.2), 12, 13. | 47. СП 63.13330.***2018*** "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения". Разделы 1, 4, 5 (за исключением пунктов 5.1.6 (абзац четвертый), 5.1.11 (абзац второй), 5.1.12), 6 (за исключением пунктов 6.1.14 (последний абзац), 6.1.16 (абзац третий), 6.1.17, 6.2.13 (абзац четвертый), 6.2.14 (последний абзац)), 7, 8 (за исключением пунктов 8.1.2 (абзац второй), 8.1.12, 8.1.16, 8.1.17 (абзац второй), 8.1.35 (последний абзац), 8.1.42 (абзац десятый), 8.1.57 (абзацы второй и одиннадцатый), 8.2.8 (абзац второй), 8.2.9, 8.2.12 (последний абзац), 8.2.16, 8.2.26 (абзац седьмой), 8.2.29 (первый и четвертый абзацы), 8.2.30 (последний абзац), 8.2.31 (последний абзац)), 9 (за исключением пунктов 9.1.3 (последний абзац), 9.1.4 (абзацы второй и третий), 9.1.5 (абзац пятый), 9.1.6 (абзац четвертый), 9.1.8 (последний абзац), 9.1.9 (абзац восьмой), 9.2.7 (абзац второй), 9.3.6, 9.3.7 (абзац второй), 9.3.8 (последний абзац), 9.3.13 (абзац второй), 9.3.15 (абзацы первый и шестой)), 10 (за исключением пунктов 10.3.3 (абзац второй), 10.3.5 (последний абзац), 10.3.20 (абзац второй), 10.3.22 (абзац первый), 10.3.25 (абзац шестой), 10.3.33 (последний абзац), 10.4.10 (абзацы первый и второй)), 11 (пункты 11.1.2, 11.1.4 - 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.3, 11.2.6 - 11.2.8, 11.4.2 - 11.4.6, 11.5.2), 12 (за исключением пунктов 12.3.3, 12.3.5 (абзац второй), 12.3.7 (абзац второй)). | **Актуализация –** СП 63.13330.2018. |
| 46. СП 64.13330.*2011* "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1, 1.2, 1.7), 4 (пункты 4.2 - 4.4, 4.11), 5, 6, 7, 8, приложение Е. | 48. СП 64.13330.***2017*** "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции". Разделы 1, 4 (пункт 4.5), 5 (пункты 5.2 - 5.4, 5.11), 6, 7, 8, 9 (за исключением пунктов 9.20, 9.32, 9.40), приложение Е. | **Актуализация –** СП 64.13330.2017. |
| 47. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты 4.5.1, 4.5.3, подразделы 4.6, 4.9, пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 - 4.12.3, 4.14.1 - 4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11), 5 (пункты 5.2.3 - 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, *5.3.12*, 5.3.13, 5.4.1 - 5.4.3, 5.11.1 - 5.11.17, 5.12.2 - 5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.19 - 5.16.21, 5.16.24, *5.17.6*, 5.17.8, 5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, *6.1.7*, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 - 6.6.3), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9 (пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1 - *9.12.5*, 9.14.1 - 9.14.3, 9.16.1 - 9.16.7, 9.18.1 - 9.18.5), 10. | 49. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 3 (пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23), 4 (пункты ***4***.***1.3***, ***4.4.2***, 4.5.1, 4.5.3, подраздел 4.6 (*за исключением* *пунктов 4.6.4**,* *4.6.6**,* *4.6.11**,* *4.6.14*), пункты ***4.7.1*** ***-*** ***4.7.11***, ***4,8.1******,*** ***4.8.2***, подраздел 4.9 (за исключением пункта *4.9.2*), пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1 - 4.12.3, ***4.13.5***, 4.14.1, 4.15.3, 4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11, ***4.19.12******,*** ***4.20.5***), 5 (пункты 5.2.3 - 5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.13, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.11.1, 5.11.3, 5.11.5 - 5.11.13, 5.11.15 - 5.11.17, 5.12.2, 5.12.4, 5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, ***5.16.15***, 5.16.19 - 5.16.21, 5.16.24, 5.17.8, 5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.20), 6 (пункты 6.1.2, 6.2.2, 6.2.4 - 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1 - 6.6.1, 6.6.3, ***6.8.1*** ***-*** ***6.8.3***), 7 (пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19), 8 (пункт 8.1.7), 9 (пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1, 9.11.2, 9.11.3 - 9.12.2, 9.12.4, 9.14.1 - 9.14.3, 9.16.1 - 9.16.7, 9.18.1 - 9.18.5), 10 *(за исключением* *пунктов 10.1.15**,* *10.2.2**,* *10.2.9**,* *10.3.4**,* *10.3.10**,* *10.3.21**,* *10.4.10**,* *10.4.18**,* *10.4.21**)*. | **Включены** требования пунктов: 4.1.3, 4.4.2, 4.7.1 - 4.7.11, 4,8.1, 4.8.2, 4.13.5, 4.19.12, 4.20.5, 5.16.15, 6.8.1 - 6.8.3.**Исключены** требования пунктов:4.6.4, 4.6.6, 4.6.11, 4.6.14, 4.9.2, 4.14.2-4.15.2, 5.3.12, 5.11.2, 5.11.14, 5.12.3, 5.17.6, 6.1.7, 6.6.2, 9.12.3, 9.12.5, 10.1.15, 10.2.2, 10.2.9, 10.3.4, 10.3.10, 10.3.21, 10.4.10, 10.4.18, 10.4.21. |
| 48. СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 12 (пункт 12.5.3). | 50. СП 78.13330.2012 "СНиП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги". Разделы 1, 4 (пункт 4.2), 6 (пункт 6.6), 7 (пункт ***7.10.5***), 12 (пункт 12.5.3). | **Включены** требования пункта 7.10.5. |
| 49. СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". Разделы 1, 4 - 9, 10 (пункты 10.3 - 10.5). | 51. СП 79.13330.2012 "СНиП 3.06.07-86 "Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний". Разделы 1, 4 (*за исключением пункта 4.2*), 5 (*за исключением пунктов 5.7, 5.16*), 6 (*за исключением пунктов 6.8, 6.10, 6.11, 6.19, 6.23, 6.24*), 7 (*за исключением пункта 7.2*), 8 (*за исключением пункта 8.4*), 9 (*за исключением пунктов 9.9, 9.23*), 10 (пункты 10.3 - 10.5). | **Исключены** требования пунктов:4.2, 5.7, 5.16, 6.8, 6.10, 6.11, 6.19, 6.23, 6.24, 7.2, 8.4, 9.9, 9.23. |
| 50. СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80\* "Магистральные трубопроводы". Разделы 1, 6 (пункты 6.4.1 - 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2, *8.6.4*), 9 (пункты 9.11.1 - 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 - 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 - 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 - 19.5.11, 19.5.13), 23. | 52. СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80\* "Магистральные трубопроводы".Разделы 1, 6 (пункты ***6.2.2***, 6.4.1, 6.4.3 - 6.4.23), 8 (пункты 8.6.1, 8.6.2), 9 (пункты ***9.1.1 - 9.11***.11, 9.11.13, 9.11.14, 9.11.16 - 9.11.19, 9.11.21, 9.11.22, 9.11.24 - 9.11.27, 9.11.29 - 9.11.42), 10 (пункт 10.5.4), 11 (пункты 11.2.5, 11.5.1 - 11.5.4, 11.5.6 - 11.6.12), 14 (пункт 14.3.1), 18 (пункты 18.1.4, 18.5.1 - 18.5.2, 18.6.3), 19 (пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6 - 19.5.9, 19.5.11, 19.5.13), ***20***, ***21 (пункт 21.2)***, 23 (*за исключением пункта 23.16*). | **Включены** требования пунктов: 6.2.2, 9.1.1-9.11.10, раздела 20, 21.2.**Исключены** требования пунктов:6.4.2, 8.6.4, 9.11.12, 9.11.15, 9.11.20, 9.11.23, 9.11.28, 11.5.5, 19.5.10, 23.16. |
| 51. СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны". Разделы 1, 4 (пункты *4.1**,* *4.8* *-* *4.10*, 4.14, *4.22*), 5 (пункты *5.1**,* *5.2.1* *-* *5.2.5**,* *5.2.6**,* *5.2.7**,* *5.3.1*, 5.3.4, 5.3.6, *5.4.1* - 5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты *6.1.1*, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, *6.1.8*, 6.2.1 - 6.2.4, 6.2.6 - *6.2.8*), 7, 9, 10, 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 - *11.2.6*, 11.3.2, 11.3.5, *11.3.8**,* *11.3.9*), 12 (пункты 12.1 - 12.3), 13, 14 (пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9), *15 (**пункты 15.3.1**,* *15.3.2**,* *15.3.6**),* *приложение В**.* | 53. СП 88.13330.2014 "СНиП II-11-77\* "Защитные сооружения гражданской обороны". Разделы 1, 4 (пункт 4.14), 5 (пункты 5.3.4, 5.3.6, 5.4.6, 5.4.10, 5.4.12, 5.5.1, ***5.5.6***, ***5.6.1***, 5.6.6, 5.6.7), 6 (пункты 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.6 - 6.2.7), 7 (*за исключением* *пункта 7.3.11*), 9 (*за исключением* *пункта 9.7*), 10 (*за исключением* *пунктов 10.2.7**,* *10.2.8**,* *10.2.12* *-* *10.2.14**,* *10.2.17**,* *10.3.10**,* *10.3.15**,* *10.4.2**,* *10.5.3**,* *10.5.5* *-* *10.5.8**,* *10.6.3*), 11 (пункты 11.1.5, 11.2.1 - 11.2.5, 11.3.2, 11.3.5), 12 (пункты 12.1 - 12.3), 13 (*за исключением* *пунктов 13.2**,* *13.5**,* *13.7**,* *13.8*), 14 (пункты 14.1, 14.3 - 14.7, 14.9). | **Включены** требования пунктов:5.5.6, 5.6.1.**Исключены** требования пунктов: 4.1, 4.8 - 4.10, 4.22,  5.1, 5.2.1 - 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.4.1-5.4.9, 5.4.11, 6.1.1, 6.1.8, 6.2.3, 6.2.8, 7.3.11, 9.7,  10.2.7, 10.2.8, 10.2.12 - 10.2.14, 10.2.17, 10.3.10, 10.3.15, 10.4.2, 10.5.3, 10.5.5 - 10.5.8, 10.6.3, 11.2.6, 11.3.8, 11.3.9, 13.2, 13.5, 13.7, 13.8,  15.3.1, 15.3.2, 15.3.6, приложения В. |
| 52. СП 89.13330.*2012* "СНиП II-35-76 "Котельные установки". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2) 4, 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20 - 6.44), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.3 - 7.11, абзацы первый - третий пункта 7.12), 8, 9, 10 (пункты 10.1.1 - 10.1.14, 10.2.1 - 10.2.18, 10.6.1 - 10.6.9), 11 (пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 - 12.6, 12.11 - 12.13, 12.16 - 12.35), 13 (пункты 13.1 - 13.80), 14 (пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 15.3, 15.4, 15.7 - 15.16, 15.20, 15.22 - 15.25, 15.29 - 15.40, 15.42, 15.47 - 15.62), 16 (пункты 16.3 - 16.10, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20 - 16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19, 20, 21, приложение Ж. | 54. СП 89.13330.***2016*** "СНиП II-35-76 "Котельные установки". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 4 (за исключением пунктов 4.10, 4.16, 4.19), 5 (пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18), 6 (пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.25 - 6.27, 6.29 - 6.39, 6.41 - 6.43), 7 (абзацы первый и второй пункта 7.2, пункты 7.5 - 7.10, абзацы первый - третий пункта 7.12), 8 (за исключением пунктов 8.1, 8.19, 8.23), 9 (за исключением пунктов 9.1.11, 9.2.2, 9.3.5, 9.3.7), 10 (пункты 10.1.1 - 10.1.6, 10.1.8 - 10.1.11, 10.1.13, 10.1.14, 10.2.1, 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6, 10.2.8, 10.2.9, 10.2.11 - 10.2.16, 10.6.1 - 10.6.9), 11 (пункты 11.16, 11.18, 11.21, 11.29, 11.30), 12 (пункты 12.2, 12.4 - 12.6, 12.11 - 12.13, 12.16, 12.20 - 12.25, 12.28 - 12.34), 13 (пункты 13.1 - 13.7, 13.9 - 13.27, 13.29 - 13.38, 13.40 - 13.43, 13.45, 13.49 - 13.52, 13.54 - 13.62, 13.64 - 13.73, 13.75, 13.76, 13.78, 13.79), 14 (пункты 14.1, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28), 15 (пункты 15.1, 15.4, 15.7 - 15.11, 15.13 - 15.16, 15.20, 15.22 - 15.24, 15.29 - 15.40, 15.42, 15.43 - 15.62), 16 (пункты 16.3 - 16.8, 16.10, 16.13, 16.17, 16.18, 16.20 - 16.27, 16.29, 16.31), 17 (пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22), 18 (пункты 18.3, 18.16, 18.18), 19 (за исключением пунктов 19.1, 19.3, 19.4, 19.14, 19.16, 19.20), 20 (за исключением пунктов 20.4, 20.6), 21, приложение Ж. | **Актуализация –** СП  89.13330.2016. |
| 53. СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые". Разделы 1, 6 (пункты 6.8 - 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8 - 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, *7.2.1* - 7.2.12, *7.3.1* - 7.3.11), 9 (пункты *9.1.2*, 9.1.7, 9.1.15 - 9.1.17, 9.1.23, *9.2.1* - 9.2.20, 9.4.1 - 9.4.9, 9.4.14, *9.4.15*, 9.4.20, *9.5.4* - 9.5.11, 9.5.13 - 9.5.15, *9.6.3*, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 - 10.1.78, *10.2.1.3* - 10.2.1.15, 10.2.1.17, 10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1). | 55. СП 90.13330.2012 "СНиП II-58-75 "Электростанции тепловые". Разделы 1, 6 (пункты 6.8 - 6.11, 6.13, 6.14), 7 (пункты 7.1.5, 7.1.8, 7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.3, 7.2.5 - 7.2.7, 7.2.9, 7.2.10, 7.2.12, 7.3.2, 7.3.4 - 7.3.6, 7.3.10, 7.3.11), 9 (пункты 9.1.7, 9.1.15 - 9.1.17, 9.1.23, 9.2.3, 9.2.5, 9.2.7 - 9.2.10, 9.2.13, 9.2.15 - 9.2.20, 9.4.1 - 9.4.3, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.4.14, 9.4.20, 9.5.5 - 9.5.9, 9.5.11, 9.5.13 - 9.5.15, 9.6.4), 10 (пункты 10.1.37 - 10.1.46, 10.1.48, 10.1.49, 10.1.51 - 10.1.58, 10.1.60 - 10.1.67, 10.1.69, 10.1.71 - 10.1.76, 10.1.78, 10.2.1.4, 10.2.1.6 - 10.2.1.8, 10.2.1.10 - 10.2.1.12, 10.2.1.14, 10.2.1.15, 10.3.4, 10.3.5), 12 (пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1). | **Исключены** требования пунктов:6.12, 7.1.9, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, 7.2.8, 7.2.11, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.7-7.3.9, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4, 9.2.6, 9.2.11, 9.2.12, 9.2.14, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.8, 9.4.15, 9.5.4, 9.5.10, 9.6.3, 10.1.47, 10.1.50, 10.1.59, 10.1.68, 10.1.70, 10.1.77, 10.2.1.3, 10.2.1.5, 10.2.1.9. 10.2.1.11, 10.2.1.13. |
| 54. СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". Разделы 1, 5 (пункты 5.2 - 5.6), 6 (пункты 6.1.1 - 6.11.11, 6.14.1 - 6.16.5), 7, приложения А, Б, В, Г, Д, Е. | 56. СП 91.13330.2012 "СНиП II-94-80 "Подземные горные выработки". Разделы 1, 5 (пункты 5.2 - 5.6), 6 (пункты 6.1.1 - 6.1.11, 6.2.1 - 6.2.3, 6.2.5 - 6.2.8, 6.2.10, 6.2.11, 6.3.3 - 6.4.2, 6.5.2 - 6.5.13, 6.6.1 - 6.11.11, 6.14.1 - 6.15.3, 6.15.5 - 6.16.5), 7 (*за исключением* *пунктов 7.2.1.11**,* *7.2.1.13**,* *7.2.2.6**,* *7.2.2.7**,* *7.2.2.14*), приложения А, Б, В, Г, Д, Е (*за исключением* *таблицы Е.2*). | **Исключены** требования пунктов:6.1.12, 6.2.4, 6.2.9, 6.3.1, 6.3.2, 6.5.1, 6.5.14, 6.15.4, 7.2.2.11, 7.2.1.13, 7.2.2.6, 7.2.2.7, 7.2.2.14, таблицы Е.2.  |
| 55. СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, *4.5*, 4.6*,* *4.6.1*, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты *6.1**,* *6.2**,* 6.4 - *6.6*). | 57. СП 92.13330.2012 "СНиП II-108-78 "Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений". Разделы 1, 4 (пункты 4.1, 4.2, 4.6, 4.6.5, 4.8), 5 (пункты 5.1, 5.3), 6 (пункты 6.4, 6.5). | **Исключены** требования пунктов:4.5, 4.6.1, 6.1, 6.2, 6.6. |
| 56. СП 98.13330.*2012* "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии". Разделы 1, 5 (пункты 5.1 - 5.24, 5.70, 5.71, 5.72 - 5.84), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58 - 7.67, 7.70, 7.71, 7.95, 7.96 - 7.101), 9 (пункт 9.17). | 58. СП 98.13330.***2018*** "СНиП 2.05.09-90 "Трамвайные и троллейбусные линии". Разделы 1, 5 (пункты 5.4, 5.12, 5.13, 5.18, 5.22, 5.71, 5.73 - 5.75, 5.77 - 5.83), 7 (пункты 7.9, 7.48, 7.58, 7.60, 7.62 - 7.67, 7.71, 7.94, 7.98 - 7.100), 9 (пункт 9.17). | **Актуализация –** СП 98.13330.2018. |
| 57. СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". Разделы 1, 5 (пункты 5.3 - 5.8), 6 (пункты 6.4 - 6.12), 7 - 10, приложения Б, Л. | 59. СП 101.13330.2012 "СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения". Разделы 1, 5 (пункты 5.3 - 5.8), 6 (пункты 6.4 - 6.12), 7 (*за исключением* *пунктов 7.1.6**,* *7.1.12* *-* *7.1.16**,* *7.1.20**,* *7.1.25**,* *7.1.27**,* *7.1.31* *-* *7.1.34**,* *7.2.2*), 8 (*за исключением* *пунктов 8.6**,* *8.15*), 9 (*за исключением* *пунктов 9.9**,* *9.10**,* *9.12*), 10 (*за исключением* *пунктов 10.3* *-* *10.7**,* *10.9**,* *10.10**,* *10.15**,* *10.19**,* *10.20*), приложения Б, Л. | **Исключены** требования пунктов:7.1.6, 7.1.12 - 7.1.16, 7.1.20, 7.1.25, 7.1.27, 7.1.31 - 7.1.34, 7.2.2, 8.6, 8.15, 9.9, 9.10, 9.12, 10.3 - 10.7, 10.9, 10.10, 10.15, 10.19, 10.20. |
| 58. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты *6.2* - 6.4), 7, 8, 9 (пункты 9.1 - 9.3), 10. | 60. СП 102.13330.2012 "СНиП 2.06.09-84 "Туннели гидротехнические". Разделы 1, 4 (*за исключением* *пунктов 4.2**,* *4.3**,* *4.4*), 5 (*за исключением* *пунктов 5.2**,* *5.6**,* *5.7*), 6 (пункты 6.3, 6.4), 7 (*за исключением* *пунктов 7.1**,* *7.10**,* *7.15* *-* *7.17**,* *7.21**,* *7.22**,* *7.27*), 8 (*за исключением* *пунктов 8.8**,* *8.14**,* *8.16*), 9 (пункты 9.1 - 9.3), 10 (*за исключением* *пунктов 10.9**,* *10.12**,* *10.14**,* *10.15**,* *10.18*). | **Исключены** требования пунктов: 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.6, 5.7, 6.2, 7.1, 7.10, 7.15 - 7.17, 7.21, 7.22, 7.27, 8.8, 8.14, 8.16, 10.9, 10.12, 10.14, 10.15, 10.18. |
| 59. СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод".Разделы 1, 4, 5, 6 (пункты 6.1 - *6.7*), 7 (пункты 7.1 - *7.7*), 8 (пункты 8.1, 8.2, *8.5* - 8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, *9.10*, 9.13 - 9.15, 9.17). | 61. СП 103.13330.2012 "СНиП 2.06.14-85 "Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод". Разделы 1, 4 (*за исключением* *пунктов 4.3**,* *4.7**,* *4.12* *-* *4.14**,* *4.16**,* *4.17**,* *4.19*), 5 (*за исключением* *пунктов 5.4**,* *5.7**,* *5.10**,* *5.15**,* *5.17**,* *5.22**,* *5.25**,* *5.26**,* *5.35**,* *5.37**,* *5.39**,* *5.43**,* *5.44**,* *5.47*), 6 (пункты 6.1 - 6.4), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6), 8 (пункты 8.1, 8.2, 8.7, 8.9), 9 (пункты 9.1, 9.9, 9.13 - 9.15, 9.17). | **Исключены** требования пунктов:4.3, 4.7, 4.12 - 4.14, 4.16, 4.17, 4.19, 5.4, 5.7, 5.10, 5.15, 5.17, 5.22, 5.25, 5.26, 5.35, 5.37, 5.39, 5.43, 5.44, 5.47, 6.5-6.7, 7.3, 7.5, 7.7, 8.5, 8.6, 9.10. |
| 60. СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" Разделы 1, 4. | 62. СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 "Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции". Разделы 1, 4 (*за исключением* *пункта 4.4*). | **Исключены** требования пункта 4.4. |
| 61. СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 - 4.6), 5. | 63. СП 106.13330.2012 "СНиП 2.10.03-84 "Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 - 4.6), 5 (*за исключением* *пунктов 5.1**,* *5.3**,* *5.7* *-* *5.9**,* *5.11**,* *5.14**,* *5.15*). | **Исключены** требования пунктов: 5.1, 5.3, 5.7 - 5.9, 5.11, 5.14, 5.15. |
| 62. СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". Разделы 1, 4 (пункты *4.4*, *4.8*, 4.9), 6 (пункты 6.2 - 6.4), 6.8 (пункты *6.8.6**,* *6.8.9**,* *6.8.10*, 6.8.19), 6.9 (пункт *6.9.15*), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), *6.11 (**пункты 6.11.1**,* *6.11.2**,* *6.11.4*), 7. | 64. СП 108.13330.2012 "СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна". Разделы 1, 4 (пункт 4.9), 6 (пункты 6.2, 6.4), 6.8 (пункт 6.8.19), 6.10 (пункты 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 7 (*за исключением пунктов 7.6, 7.10, 7.18, 7.21*). | **Исключены** требования пунктов: 4.4, 4.8, 6.3, 6.8.6, 6.8.9, 6.8.10, 6.9.15, 6.11.1, 6.11.2, 6.11.4, 7.6, 7.10, 7.18, 7.21. |
| 63. СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты *5.12*, *5.15* *-* *5.18*, 5.23, *5.24*, *5.29*), 10 (пункты 10.1, 10.2). | 65. СП 109.13330.2012 "СНиП 2.11.02-87 "Холодильники". Разделы 1 (пункты 1.1, 1.2), 5 (пункты 5.23, ***5.27***), ***6 (пункты 6.5, 6.9)***, ***8 (пункт 8.12)***, 10 (пункты 10.1, 10.2). | **Включены** требования пунктов:5.27, 6.5, 6.9, 8.12.**Исключены** требования пунктов: 5.12, 5.15 - 5.18, 5.24, 5.29. |
| 64. СП 113.13330.*2012* "СНиП 21-02-99\* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.3, 4.5 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43, 5.1.45, абзацы первый и второй пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6 - 5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7), приложение В. | 66. СП 113.13330.***2016***"СНиП 21-02-99\* "Стоянки автомобилей". Разделы 1, 4 (пункты 4.2 - 4.7, 4.10, 4.11, 4.14), 5 (пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20, абзацы первый - третий пункта 5.1.21, пункты 5.1.22 - 5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац первый пункта 5.1.32, пункты 5.1.34 - 5.1.43, 5.1.45, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.18 - 5.2.20, 5.2.29, 5.2.37), 6 (пункты 6.1.3, 6.2.4, 6.3.1 - 6.3.13, 6.4.2 - 6.4.6, 6.5.3 - 6.5.7). | **Актуализация –** СП 113.13330.2016. |
| 65. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12, *4.16*), 5 (пункты 5.2.2 - 5.2.5, 5.3.1.3 - 5.3.1.8, 5.3.2.1 - 5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1 - 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1 - 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 - 8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 - 11.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2). | 67. СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения". Разделы 1, 4 (пункты 4.9, 4.12), 5 (пункты ***5.1.1***, 5.2.2, 5.2.5, 5.3.1.3 - 5.3.1.6, 5.3.1.8, 5.3.2.1, 5.3.2.2, 5.3.2.4 - 5.3.3.3, 5.3.3.5 - 5.3.4.2), 6 (пункты 6.2.1 - 6.3.1.2, 6.3.1.4 - 6.3.2.1, 6.3.2.4 - 6.3.3.1, 6.3.3.3 - 6.3.5.2), 7 (пункты 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1.1 - 7.3.1.3, 7.3.1.5 - 7.3.1.10, 7.3.1.12 - 7.3.2.6), 8 (пункты 8.2.1 - 8.3.1.2, 8.3.2.2 - 8.3.7.1), 10 (пункт 10.3.8), 11 (пункты 11.2.1 - 11.2.6, 11.3.2 - 11.3.7), 12 (пункты 12.2.1, 12.2.2). | **Включены** требования пунктов:5.1.1.**Исключены** требования пунктов: 4.16, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1.7, 5.3.2.3, 5.3.3.4, 6.3.1.3, 6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.3.2, 7.2.3, 7.3.1.4, 7.3.1.11, 8.3.2.1, 11.3.1. |
| 66. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 - *4.7*, 4.9 - 4.10, 4.11 (за исключением абзаца второго пункта 4.11), пункты 4.12, 4.14 - 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункты 4.24 - 4.26, *4.28* *-* *4.30*), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.7, 5.9 - 5.13, 5.20 - 5.27, 5.32 - 5.36, 5.38 - 5.46), 6 (пункты 6.1 - 6.6, 6.8 - 6.12, 6.14 - 6.21, 6.23 - 6.28, 6.30 - 6.38, 6.40 - 6.48, 6.53 - 6.58, 6.64, 6.72, *6.77*, 6.81 - *6.95*), 7 (пункты 7.1 - 7.5, 7.8, 7.10 - 7.27, 7.35, 7.37 - 7.43, 7.46 - 7.49), 8 (пункты 8.1 - 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24 - 8.26, 8.28 - 8.34), 9 (пункты 9.1 - 9.5), приложение Г. | 68. СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Разделы 1, 3, 4 (пункты 4.1 - 4.4, *кроме абзацев первого, третьего и шестого пункта 4.5*, пункты 4.6, 4.9 - 4.10, 4.11 (*за исключением абзацев девятого и десятого*), 4.12, 4.14, 4.15 (*за исключением абзаца первого*), 4.16 - 4.22, абзацы первый и второй пункта 4.23, пункта 4.24 (*за исключением абзаца четвертого*), 4.25 (*за исключением абзаца второго*), 4.26, 4.29), 5 (пункты 5.1, 5.2, 5.4 - 5.6, 5.9 (*за исключением абзаца второго*), 5.10 - 5.13, 5.20 - 5.27, 5.32 - 5.36, 5.38 - 5.40 (*за исключением абзаца третьего*), 5.41 - 5.45, 5.46 (*за исключением абзаца первого*), ***5.48***), 6 (пункты 6.1 - 6.5, 6.6 (*за исключением абзацев второго, третьего и четвертого*), 6.8 - 6.9, 6.11 (*за исключением абзацев третьего и четвертого*), 6.12 (*за исключением абзаца первого*), 6.14 (*за исключением абзаца первого*), 6.15 - 6.19, 6.21, 6.23 - 6.32, 6.33 (*за исключением абзаца третьего*), 6.34 - 6.37, 6.38 (*за исключением абзаца второго*), 6.40, 6.41 (*за исключением абзаца второго*), 6.42 - 6.48, ***6.49 (за исключением абзаца второго)***, 6.53, 6.54 (*за исключением абзаца второго*), 6.56 - 6.58, 6.64, 6.72, 6.81 - 6.91, 6.93, 6.94), 7 (пункты 7.1, 7.2 (*за исключением абзаца второго*), 7.3, 7.4 (*за исключением абзаца первого*), 7.5, 7.8, 7.10, 7.11 (*за исключением абзаца второго*), 7.12 - 7.17, 7.18 (*за исключением абзаца первого*), 7.19 - 7.22, 7.24 - 7.27, 7.35, 7.37 (*за исключением последнего абзаца*), 7.38, 7.39, 7.41 - 7.43, 7.46 - 7.49), 8 (пункты 8.1, 8.2 (*за исключением абзацев первого и пятого*), 8.3 (*за исключением абзаца второго*), 8.4 - 8.7, абзац первый пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24, 8.26, 8.28, 8.29, 8.30 (*за исключением абзаца четвертого*), 8.32, 8.34), 9, приложение Г. | **Включены** требования пунктов:5.48, 6.29, 6.49 (за исключением абзаца второго).**Исключены** требования пунктов: 4.5 (первый, третий и шестой абзацы), 4.7, 4.11 (абзацы девятый и десятый), 4.15 (первый абзац), 4.24 (четвертый абзац), 4.25 (второй абзац), 4.28, 4.30, 5.7, 5.9 (второй абзац), 5.40 (абзац третий), 5.46 (первый абзац), 6.6 (абзацы второй, третий и четвертый), 6.10, 6.11 (третий и четвертый абзац), 6.12 (первый абзац), 6.14 (первый абзац), 6.20, 6.33 (третий абзац), 6.38 (второй абзац), 6.41 (второй абзац), 6.54 (второй абзац), 6.55, 6.77, 6.92, 6.95, 7.2 (второй абзац), 7.4 (первый абзац), 7.11 (второй абзац), 7.18 (первый абзац), 7.23, 7.37 (последний абзац), 7.40, 8.2 (первый и пятый абзац), 8.3 (второй абзац), 8.25, 8.30 (четвертый абзац), 8.31, 8.33. |
| 67. СП 119.13330.*2012* "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9 - 5.11, 5.16, 5.18, 5.30), 7 (пункты 7.1 - 7.2, 7.4, 7.10 - 7.12, 7.14 - 7.18), 8 (пункты 8.2, 8.3), 9 (пункты 9.7, 9.10 - 9.13), 10 (пункты 10.4 - 10.6, 10.8 - 10.17). | 69. СП 119.13330.***2017*** "СНиП 32-01-95 "Железные дороги колеи 1520 мм". Разделы 1, 4 (абзац второй пункта 4.1), 5 (пункты 5.1, 5.7, 5.9, 5.11, 5.16, 5.18), 7 (пункты 7.1, 7.2, 7.12, 7.14 - 7.18), 8 (пункты 8.2), 9 (пункты 9.7, 9.11 - 9.12), 10 (пункты 10.4 - 10.6, 10.9 - 10.17). | **Актуализация –** СП 119.13330.2017. |
| 68. СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, *4.5*, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 - 5.1.1.12, *5.1.1.19* *-* *5.1.1.22*, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.7, 5.2, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 - 5.2.5, *5.3.1*, 5.3.2, 5.3.4, *5.3.12*, *5.4.1.1* - *5.4.1.9*, 5.4.1.13, 5.4.1.15 - 5.4.1.17, 5.4.1.20 - 5.4.1.23, 5.4.2.1, *5.4.2.3*, 5.4.2.6 - 5.4.2.8, 5.5.2.1 - *5.5.2.3*, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, *5.5.3.1*, 5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6 - 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, *5.6.2.6* - 5.6.2.9, 5.6.3.4, *5.6.3.6*, 5.6.3.9, 5.6.3.12, *5.6.3.15*, 5.6.3.17 - 5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.7.1.1, 5.7.1.3 - 5.7.1.5, 5.7.1.7 - *5.7.1.22*, 5.7.2.1 - 5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1 - 5.8.1.16, 5.8.2.1 - 5.8.2.45, 5.8.3.1 - 5.8.3.7, подпункт "а" пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1 - 5.8.4.9, 5.9.1.1 - 5.9.1.12, 5.9.2.1 - 5.9.2.13, 5.9.3.1, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1, 5.10.2, *5.10.3.1* - 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6.1 - 5.10.6.10, 5.10.6.12 - *5.10.6.23*, 5.11.1 - 5.11.14, 5.12.1 - 5.12.38, 5.13.1 - *5.13.30*, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, *5.15.1.7* - *5.15.1.11*, *5.15.1.15**,* *5.15.1.17* - *5.15.1.20*, 5.15.1.22, 5.16.1 - 5.16.5, 5.16.6.1 - *5.16.6.7*, *5.16.6.8* (за исключением подпункта "в" пункта 5.16.6.8), пункты 5.16.6.9 - 5.16.6.18, 5.16.7.1 - 5.16.7.7, 5.17.1.1, *5.17.2.1*, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, *5.18.3.2*, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1 - 5.20.3, 5.20.7, *5.20.11*, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2 - 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, *5.26.2*, 5.26.4, 5.26.12), 6 (пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 - 6.3.1.4, 6.3.2.2 - *6.3.2.4*, 6.3.3.3, 6.3.4.5, *6.3.4.11*, 6.3.4.14, 6.3.5.1 - 6.3.5.3, 6.3.6.2 - 6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1 - *6.7.3.40*, *6.9.6*, 6.9.7, 6.10.2.1), приложения Е, Ж. | 70. СП 120.13330.2012 "СНиП 32-02-2003 "Метрополитены". Разделы 1, 4 (пункты 4.2, 4.4, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26), 5 (пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9 - 5.1.1.12, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1 - 5.2.3, 5.2.5, 5.3.2, 5.3.4, 5.4.1.2, 5.4.1.7, 5.4.1.8, 5.4.1.13, 5.4.1.15 - 5.4.1.17, 5.4.1.20 - 5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.6 - 5.4.2.8, 5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6, 5.6.1.7, 5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.7 - 5.6.2.9, 5.6.3.4, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.17 - 5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.7.1.1, 5.7.1.3 - 5.7.1.5, 5.7.1.7 - 5.7.1.21, 5.7.2.1 - 5.7.2.8, 5.7.2.11, 5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1 - 5.8.1.13, 5.8.1.15, 5.8.1.16, 5.8.2.1, 5.8.2.2, 5.8.2.7 - 5.8.2.12, 5.8.2.14, 5.8.2.16, 5.8.2.19, 5.8.2.21 - 5.8.2.31, 5.8.2.33 - 5.8.2.35, 5.8.2.37, 5.8.2.39, 5.8.2.41, 5.8.2.42, 5.8.2.44, 5.8.2.45, 5.8.3.1, 5.8.3.2, 5.8.3.5 - 5.8.3.7, подпункт "а" пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1, 5.8.4.2, 5.8.4.4 - 5.8.4.9, 5.9.1.1 - 5.9.1.10, 5.9.1.12, 5.9.2.1 - 5.9.2.10, 5.9.2.12, 5.9.2.13, 5.9.3.1, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1.1, 5.10.1.2, 5.10.1.5 - 5.10.1.13, 5.10.2.1 - 5.10.2.7, 5.10.3.2 - 5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4.1, 5.10.4.3, 5.10.4.4, 5.10.4.6 - 5.10.4.13, 5.10.5.1, 5.10.5.2, 5.10.5.4 - 5.10.5.7, 5.10.6.1, 5.10.6.3 - 5.10.6.6, 5.10.6.8 - 5.10.6.10, 5.10.6.12 - 5.10.6.22, 5.11.1 - 5.11.5, 5.11.7 - 5.11.14, 5.12.1 - 5.12.10, 5.12.12, 5.12.14, 5.12.15, 5.12.18, 5.12.20 - 5.12.31, 5.12.33, 5.12.36 - 5.12.38, 5.13.1 - 5.13.5, 5.13.7 - 5.13.29, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.8 - 5.15.1.10, 5.15.1.18, 5.15.1.22, 5.16.1.1 - 5.16.1.4, 5.16.1.6 - 5.16.1.8, 5.16.1.10 - 5.16.2, 5.16.3 (*за исключением пунктов 5.16.3.2, 5.16.3.6 - 5.16.3.8, 5.16.3.11*), 5.16.4 (*за исключением пунктов 5.16.4.1, 5.16.4.4, 5.16.4.7*), 5.16.5 (*за исключением пунктов 5.16.5.6, 5.16.5.12*), 5.16.6.1 - 5.16.6.2, 5.16.6.4 - 5.16.6.6, 5.16.6.9 - 5.16.6.10, 5.16.6.13 - 5.16.6.18, 5.16.7.1, 5.16.7.3, 5.16.7.5 - 5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1 - 5.20.3, 5.20.7, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2 - 5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.4, 5.26.12), 6 (пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2 - 6.3.1.4, 6.3.2.2, 6.3.2.3, 6.3.3.3, 6.3.4.5, 6.3.4.14, 6.3.5.1 - 6.3.5.3, 6.3.6.2 - 6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1 - 6.6.2.3, 6.6.2.5 - 6.6.2.8, 6.6.2.10, 6.6.2.12, 6.6.2.13, 6.6.3.2 - 6.6.3.6, 6.6.3.8 - 6.6.3.10, 6.6.3.12, 6.6.3.15, 6.6.4.1, 6.6.4.4, 6.6.4.6 - 6.6.5.4, 6.6.5.6 - 6.7.2.6, 6.7.2.8 - 6.7.2.11, 6.7.3.1 - 6.7.3.3, 6.9.7, 6.10.2.1), приложения Е, Ж. | **Исключены** требования пунктов: 4.5, 5.1.1.19 - 5.1.1.22, 5.2.4, 5.3.1, 5.2.4, 5.3.12, 5.4.1.1, 5.4.1.3-5.4.1.6, 5.4.1.9, 5.4.2.3, 5.5.2.3, 5.5.3.1, 5.6.1.8, 5.6.2.6, 5.6.3.6, 5.6.3.15, 5.7.1.22, 5.7.2.9, 5.7.2.10, 5.8.1.14, 5.8.2.3-5.8.2.6, 5.8.2.13, 5.8.2.15, 5.8.2.17, 5.8.2.18, 5.8.2.20, 5.8.2.32, 5.8.2.36, 5.8.2.38, 5.8.2.40, 5.8.2.43, 5.8.3.3, 5.8.3.4, 5.8.4.3, 5.9.1.11, 5.9.2.11, 5.10.1.3, 5.10.1.4, 5.10.2.8, 5.10.3.1, 5.10.4.2, 5.10.4.5, 5.10.5.3,5.10.6.2, 5.10.6.7, 5.10.6.23, 5.11.6, 5.12.11, 5.12.13, 5.12.16, 5.12.17, 5.12.19, 5.12.32, 5.12.34, 5.12.35, 5.13.6, 5.13.30, 5.15.1.7, 5.15.1.11, 5.15.1.15, 5.15.1.17, 5.15.1.19, 5.15.1.20, 5.16.1.5, 5.16.1.9, 5.16.3.2, 5.16.3.6 - 5.16.3.8, 5.16.3.11, 5.16.4.1, 5.16.4.4, 5.16.4.7, 5.16.5.6, 5.16.5.12, 5.16.6.3, 5.16.6.7, 5.16.6.8, 5.16.6.11, 5.16.6.12, 5.16.7.2, 5.16.7.4, 5.17.2.1, 5.18.3.2, 5.20.11, 5.26.2, 6.3.2.4, 6.3.4.11, 6.6.2.4, 6.6.2.9, 6.6.2.11, 6.6.3.1, 6.6.3.7, 6.6.3.11, 6.6.3.13, 6.6.3.14, 6.6.3.16, 6.6.4.2, 6.6.4.3, 6.6.4.5, 6.6.5.5, 6.7.2.7, 6.7.2.12, 6.7.3.4-6.7.3.40, 6.9.6. |
| 69. СП 121.13330.*2012* "СНиП 32-03-96 "Аэродромы" Разделы 1, 5 - 10. | 71. СП 121.13330.***2019*** "СНиП 32-03-96 "Аэродромы". Разделы 1, 5 (пункты 5.6, 5.51 - 5.54, 5.57, 5.58), 6 (за исключением пунктов 6.3, 6.9, 6.19, 6.20, 6.23, 6.27, 6.30), 7 (за исключением пунктов 7.1.11, 7.2.3, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.12 - 7.4.16, 7.5.6, 7.5.9, 7.6.2, 7.6.5, 7.6.6, 7.6.12, 7.6.13, 7.7.1, 7.7.4, 7.7.6), 8 (за исключением пунктов 8.2, 8.5, 8.7, 8.9, 8.10, 8.14, 8.20, 8.21, 8.23, 8.24, 8.26), 9, 10 (за исключением пунктов 10.1, 10.2, 10.7, 10.8, 10.18, 10.20, 10.21). | **Актуализация –** СП 121.13330.2019. |
| 70. СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". Разделы 1, 4, 5 (пункты 5.1.1 - 5.3.3.3, 5.4.1.1 - 5.4.1.12, 5.4.3.1 - 5.4.3.5, 5.4.6.1 - 5.4.6.12, 5.5.1.1 - 5.6.17, *5.7.9.1* *-* *5.7.9.21*, 5.8.1 - 5.8.21, *5.9.5.1* - 5.9.5.8, 5.11.1 - 5.14.6, *подраздел 5.15*), 6 (пункты 6.1.1 - 6.2.9.8), 7, приложение А. | 72. СП 122.13330.2012 "СНиП 32-04-97 "Тоннели железнодорожные и автодорожные". Разделы 1, 4 (*за исключением пунктов 4.9, 4.17, 4.18*), 5 (подраздел 5.1 (*за исключением пункта 5.1.1*), 5.3 (*за исключением пунктов 5.3.1.4, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.2.6, 5.3.2.8*), 5.4 (пункты 5.4.1.1 - 5.4.1.12, 5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.4, 5.4.3.5, 5.4.6.1, 5.4.6.3 - 5.4.6.6, 5.4.6.8, 5.4.6.10 - 5.4.6.12), подразделы 5.5 (*за исключением пунктов 5.5.2.1, 5.5.2.15, 5.5.2.16*), 5.6 (пункт 5.6.17), 5.8 (*за исключением пунктов 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7*), 5.9 (пункты 5.9.5.2 - 5.9.5.8), 5.11 (*за исключением пунктов 5.11.5, 5.11.8, 5.11.18, 5.11.23*), 5.12 (*за исключением пунктов 5.12.6.1, 5.12.6.4, 5.12.6.16),* 5.13, 5.14), 6 (пункты 6.1.1 - 6.2.1.2, 6.2.1.4 - 6.2.1.10, 6.2.2.3 - 6.2.2.8, 6.2.2.12, 6.2.2.14 - 6.2.5.1, 6.2.5.3 - 6.2.5.5, 6.2.5.7 - 6.2.5.17, 6.2.6.2 - 6.2.7.6, 6.2.7.8 - 6.2.9.8), 7 (*за исключением пунктов 7.2.1.2, 7.2.1.12 - 7.2.1.14, 7.2.1.18, 7.2.2.4, 7.2.2.13, 7.2.5.3, 7.2.5.6, 7.2.6.3, 7.2.6.13*), приложение А. | **Исключены** требования пунктов: 4.9, 4.17, 4.18, 5.1.1, 5.3.1.4, 5.3.1.8, 5.3.1.9, 5.3.2.6, 5.3.2.8, 5.4.3.3, 5.4.6.2, 5.4.6.7, 5.4.6.9, 5.5.2.1, 5.5.2.15, 5.5.2.16, 5.6.1 – 5.6.16, 5.7.9.1 - 5.7.9.21, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7, 5.9.5.1, 5.11.5, 5.11.8, 5.11.18, 5.11.23, 5.12.6.1, 5.12.6.4, 5.12.6.16), подраздела 5.15, 6.2.1.3, 6.2.2.1, 6.2.2.2, 6.2.2.9-6.2.2.11, 6.2.2.13, 6.2.5.2, 6.2.5.6, 6.2.6.1, 6.2.7.7, 7.2.1.2, 7.2.1.12 - 7.2.1.14, 7.2.1.18, 7.2.2.4, 7.2.2.13, 7.2.5.3, 7.2.5.6, 7.2.6.3, 7.2.6.13. |
| 71. СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6, 7 (подраздел 7.1, пункты *7.2.4*), 8, 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11. | 73. СП 123.13330.2012 "СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки". Разделы 1, 4 (пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13), 6 (*за исключением пунктов 6.2, 6.6*), 7 (подраздел 7.1), 8 (*за исключением пункта 8.4*), 9 (пункты 9.1.1, 9.1.2), 10 (пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9), 11 (*за исключением пунктов 11.6, 11.12 - 11.15*). | **Исключены** требования пунктов: 6.2, 6.6, 7.2.4, 8.4, 11.6, 11.12 - 11.15. |
| 72. СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.10, 6.25 - 6.34), 9, 10, 12, 13, 15 - 17. | 74. СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 - 6.7, 6.9, 6.10, 6.25 - 6.31, 6.33, 6.34), 9 (*за исключением пунктов 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 и абзаца четвертого пункта 9.13*), 10 (*за исключением пунктов 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 10.17, 10.18, 10.23, 10.27, 10.28, 10.31, 10.33, 10.38, 10.39*), ***11 (пункты 11.6, 11.16)***, 12 (*за исключением пунктов 12.3, 12.12 - 12.15, 12.17, 12.20*), 13 (*за исключением пункта 13.11*), 15 (*за исключением пунктов 15.4, 15.17 - 15.19*), 16 (*за исключением пунктов 16.3, 16.5, 16.7, 16.14, 16.18, 16.22, 16.29, 16.45*), 17 (*за исключением пункта 17.7*). | **Включены** требования пунктов:11.6, 11.16.**Исключены** требования пунктов: 6.8, 6.32, 9.1, 9.3, 9.4, 9.6, 9.7, 9.10 абзаца четвертого пункта 9.13, 10.1, 10.2, 10.4, 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 10.17, 10.18, 10.23, 10.27, 10.28, 10.31, 10.33, 10.38, 10.39, 12.3, 12.12 - 12.15, 12.17, 12.20, 13.11, 15.4, 15.17 - 15.19, 16.3, 16.5, 16.7, 16.14, 16.18, 16.22, 16.29, 16.45, 17.7. |
| 73. СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7, 8, 10, 11. | 75. СП 125.13330.2012 "СНиП 2.05.13-90 "Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов". Разделы 1, 5 (пункт 5.3), 6 (пункты 6.2, 6.3), 7 (*за исключением пунктов 7.2, 7.3, 7.5*), 8 (*за исключением пунктов 8.7, 8.9, 8.29, 8.30*), ***9 (пункт 9.3)***, 10, 11. | **Включены** требования пункта 9.3.**Исключены** требования пунктов: 7.2, 7.3, 7.5, 8.7, 8.9, 8.29, 8.30. |
| 74. СП 128.13330.*2012* "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 6 - 10, 11 (пункты 11.1.1 - 11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е. | 76. СП 128.13330.***2016*** "СНиП 2.03.06-85 "Алюминиевые конструкции". Разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5, 6 - 10 (за исключением пункта 10.5.2), 11 (пункты 11.1.1 - 11.1.5), 12, 13, приложения Г, Д, Е, И. | **Актуализация –** СП 128.13330.2016. |
| 75. СП 131.13330.*2012* "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология". Разделы 1, 3 - 13. | 77. СП 131.13330.***2018*** "СНиП 23-01-99\* "Строительная климатология". Разделы 1, 3 - 13. | **Актуализация –** СП 131.13330.2018. |
| 76. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Разделы 1, 7, 8. | 78. СП 132.13330.2011 "Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования". Разделы 1, 7, 8. | Без изменений. |